## Datenbasis (hidden)
|  | Straße | Land | PLZ | Ort | Gemarkung | Flur | Flst.
Anlagenanschrift |  | 0 | D | 99310 | Arnstadt | 0 | 0 | 0 | Gemarkungen | Arnstadt
Angelhausen-Oberndorf
| Datum | vor | nach | [6 empty] | Rudisleben
AAN | 0 | 0 | 0 |  |  | EZA
| Name | Straße | Land | PLZ | Ort | Tel | Email |  | Stationsname | 0
Anschlussnehmer | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Stations-Nr. | 0
Anschlussnutzer | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0
Anlagenerrichter | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MSB Anmeldung | 0
[9 empty] | MSB an IBS | 0
[9 empty] | MSB-ID: | 0
Ausfüllen erfolgt auf Basis des eingereichten Daten "Anmeldung EZA MS" durch den Netzbetreiber!
y | c | ku | kf
30 | 1.6 | 1.11 | 1.24
50 | 1.29 | 0.87 | 0.98
70 | 0.87 | 0.55 | 0.58
85 | 0.63 | 0.3 | 0.3
73.5 | 0.814 | 0.49167 | 0.51467
Note on M11: Lesser, Thomas: 16 grundzust. MSB 17 fremder MSB

## E.1 Anmeldung Netzanschluss MS
Anmeldung zum Netzanschluss - Mittelspannung * | [18 empty] | 1 | / | 2
( vom Anschlussnehmer auszufüllen )
Bezeichnung des Bauvorhabens
Anlagenanschrift |  | Straße, Haus-Nr.
|  | PLZ, Ort | [5 empty] | D |  |  | 99310 | Arnstadt
Gemarkung, Flur, Flst.
Anschlussnehmer |  | Vor-, Name / Firma
(Grundstücks-) Eigentümer |  | Straße, Haus-Nr.
|  | PLZ, Ort | [5 empty] | D
Telefon, Email
Anschlussnutzer |  | Vor-, Name / Firma
Anlagenbetreiber |  | Straße, Haus-Nr.
FALSE |  | PLZ, Ort | [5 empty] | D
Telefon, Email
Anlagenerrichter |  | Vor-, Name / Firma
Elektrofachbetrieb |  | Straße, Haus-Nr.
|  | PLZ, Ort | [5 empty] | D
Telefon, Email
| Ist ein maßstäblicher Lageplan des Grundstücks mit eingezeichnetem Vorschlag zum | [16 empty] | ja
| Standort der Übergabestation sowie der vorhandenen/geplanten Bebauung beigefügt? | [16 empty] | nein
Anlagenart |  |  | reine Bezugsanlage
Anmeldegrund |  |  | Neuerrichtung | [6 empty] | Erweiterung |  |  |  |  | Änderung |  |  | Rückbau
Anschluss- anlage |  | Bezug |  |  | Gewerbebedarf | [9 empty] | Industriebedarf
[5 empty] | Baustrom; Anschluss wird benötigt für ca. | [11 empty] | Monate
|  |  |  | Bezug | [9 empty] | Erzeugung
|  |  |  | S inst [kVA] | [5 empty] | P max [kW] |  |  |  | S inst [kVA] |  | P max [kW]
vorhanden
neu
Rückbau
S Anlage
|  | vorauss. Energie- menge [Mio kWh/a] |  |  |  |  | +ANAP | [5 empty] | -AErz
-ANAP
Anmeldung zum Netzanschluss - Mittelspannung * | [18 empty] | 2 | / | 2
( vom Anschlussnehmer auszufüllen )
Anmeldevordruck "Anmeldung zum Netzanschluss (Strom) - ANS" beigefügt | [17 empty] | ja
nein
Registrier-Nr. der ANS beim VNB | [5 empty] | / |  |  | Unterzeichnung ANS vom A-Nehmer am
Messstellenbetrieb |  | Die Bereitstellung der Messeinrichtung und der Messstellenbetrieb soll erfolgen
|  |  | durch den grundzu- | [6 empty] | durch einen anderen MSB
|  |  | ständigen MSB |  |  |  |  | ID-Nummer:
| Ist das Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen beigefügt? | [16 empty] | ja
nein
| Ist ein zeitlicher Bauablaufplan beigefügt? | [16 empty] | ja
nein
| Ist ein vollständiger, einpoliger Übersichtsschaltplan ab Netzanschluss beigefügt? | [16 empty] | ja
nein
Der geplante Inbetriebsetzungstermin ist der / ist die KW
Bemerkungen
Ort, Datum | [7 empty] | Unterschrift des Anschlussnehmers
= A.-Nehmer

## E.2 Netzrückwirkungen MS
Datenblatt zur Netzrückwirkungsbeurteilung - Mittelspannung * | [24 empty] | 1 | / | 2
( vom Anschlussnehmer auszufüllen )
zur Netzanmeldung vom: |  |  |  |  | 0 |  | vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.: | [14 empty] | 0 |  |  | / | 0
Anlagenanschrift |  | Straße, Haus-Nr. | [5 empty] | 0
|  | PLZ, Ort |  |  |  |  | D |  |  | 99310 |  |  | Arnstadt
|  | Gemarkung, Flur, Flst. | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Netztrans- |  | Anzahl [Stück]
formatoren |  | Oberspannung [kV]
Unterspannung [kV]
Bem.-Leistung [kVA]
rel. KS-Spannung [%]
Schaltgruppe
|  | Stufenschalter [%/Stufen] | [5 empty] | ± |  |  | / |  |  | ± |  |  | / |  |  |  | ± |  |  | /
|  | Einbauort Seite | [7 empty] | OS |  | US |  |  |  | OS |  |  | US |  |  |  | OS |  |  | US
Blindleistungs- |  |  | nicht vorhanden | [5 empty] | vorhanden, | [7 empty] | kvarind |  |  | bis |  |  |  |  | kvarkap
kompensation |  | Anzahl Stufen | [8 empty] | Stufung | [5 empty] | kvar
|  | Verdrosselungsgrad | [8 empty] | % |  |  | / Resonanzfrequenz | [10 empty] | Hz
|  |  | schematischer ÜSP beigefügt | [12 empty] | Herstellerdatenblatt beigefügt
Motoren |  | Motorentyp
(≥ 50 kVA) |  | Anzahl [Stück]
Bem.-Leistung [kVA]
Bem.-Spannung [V]
Bem.-Strom [A]
Bem.-Drehzahl [1/min]
Leistungsfaktor
Wirkungsgrad
Anlauf- zu Bem.-Strom
Anlaufschaltung
subtr. Längsreaktanz
subtr. Querreaktanz
Anzahl Anläufe [1/h]
Anlaufbelastung
Lastwechsel [1/min]
Datenblatt zur Netzrückwirkungsbeurteilung - Mittelspannung * | [24 empty] | 2 | / | 2
( vom Anschlussnehmer auszufüllen )
Schweiß- |  | Höchstschweißleistung | [8 empty] | kVA |  | Leistungsfaktor | [8 empty] | Stück
maschinen |  | Schweißvorgänge | [8 empty] | 1/min |  | Schweißvorgangsdauer | [11 empty] | s
(≥ 20 kVA) |  | Stromimpulsform | [6 empty] | Dreieck | [5 empty] | Viereck | [6 empty] | Sägezahn
Lichtbogenöfen |  | Anzahl [Stück]
Bem.-Leistung [kVA]
Stromrichter |  | SR-Typ
(≥ 50 kVA) |  | Anzahl [Stück]
Bem.-Leistung [kVA]
Steuerung
Pulszahl/Schaltfreq.
Schaltung
Zwischenkreis
Stromrichter- |  | Schaltgruppe
transformator |  | Bem.-Leistung [kVA]
rel. KS-Spannung [%]
Kommutierungs- |  | [mH]
induktivitäten
Herstellerangaben zu den netzseitigen Oberschwingungsströmen (ggf. erweitern bei p > 24)
Ordnungszahl µ |  | 3 |  | 5 |  | 7 | 9 |  |  |  | 11 |  | 13 |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  | 23 |  |  | 25
OS-Strom Iµ [A]
Bemerkungen
beispielsweise schaltbare Verbrauchslasten
Dieses Datenblatt ist Bestandteil der Netzverträglichkeitsprüfung und ggf. der Netzanschlusszusage. Bei Veränderungen jeglicher Art ist der zuständige Netzbetreiber unverzüglich schriftlich zu informieren. Nur vollständig ausgefüllte Datenblätter können bearbeitet werden.
Ort, Datum | [6 empty] | Unterschrift des Anschlussnehmers
stufenlos regelbar
Note on M27: SWANKG: Nur bei Asynchronmotoren ausfüllen!
Note on M28: SWANKG: Nur bei Asynchronmotoren ausfüllen!
Note on M29: SWANKG: Nur bei Synchronmotoren ausfüllen!
Note on M30: SWANKG: Nur bei Synchronmotoren ausfüllen!
Note on M33: SWANKG: auch Drehrichtungswechsel

## E.3 Netzanschlussplanung MS
Netzanschlussplanung - Mittelspannung * | [11 empty] | 1 | / | 1
( Checkliste für den Netzbetreiber für die Festlegung des Netzanschlusses )
zur Netzanmeldung vom: |  |  | 0 | vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.: | [6 empty] | 0 | / | 0
Anlagenanschrift |  | Straße, Haus-Nr. |  |  | 0
|  | PLZ, Ort |  | D |  | 99310 | Arnstadt
|  | Gemarkung, Flur, Flst. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | ja | nein
Sind vereinbarte Anschlusswirk- und -scheinleistung geklärt?
Sind Spannungsebene und Netzanschlusspunkt geklärt?
Standort der Übergabestation und Leitungstrassen des Netzbetreibers geklärt?
| geplaner Stationsname / Stations-Nr. | [8 empty] | /
Ist der Aufbau der Mittelspannungs-Schaltanlage geklärt?
Wurde dem Anschlussnehmer die Art der Sternpunktbehandlung bekannt gegeben?
Sind erforderliche Schutzeinrichtungen für netzseitige Eingangsschaltfelder, das Übergabeschaltfeld und die Abgangsschaltfelder geklärt?
Ist eine ggf. erforderliche Fernsteuerung/Fernüberwachung geklärt?
Sind das Messkonzept sowie die Art und Anordnung der Messeinrichtung (inklusive Datenfernübertragung) geklärt?
zutreffendes Messkonzept gemäß VDE-AR-N
Sind Eigentums-, Betriebsführungs-, Verfügungsbereich- und Bedienbereichgrenze geklärt?
Sind Liefer- und Leistungsumfang vom Anschlussnehmer und Netzbetreiber geklärt?
Bemerkungen
Ort, Datum |  |  |  | Beauftragter des Netzbetreibers

## E.4 Errichtungsplanung ÜST
Errichtungsplanung Netzanschluss - Mittelspannung * | [10 empty] | 1 | / | 1
( spätestens 10 Wochen vor Baubeginn der Übergabestation vom Anschlussnehmer in mindestens
2-facher Ausfertigung an den Netzbetreiber zu übergeben )
zur Netzanmeldung vom: |  |  | 0 | vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.: | [5 empty] | 0 | / | 0
Anlagenanschrift |  | Straße, Haus-Nr. |  |  | 0
|  | PLZ, Ort |  | D |  | 99310 | Arnstadt
|  | Gemarkung, Flur, Flst. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Stationsname, -Nr. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | ja | nein
Ist ein maßstäblicher Lageplan des Grundstücks mit eingezeichnetem Standort der Übergabestation, der Trasse des Netzbetreibers sowie der vorhandenen und geplanten Bebauung, mindestens im Maßstab 1:500, beigefügt?
Ist ein einpoliger Übersichtsschaltplan der gesamten Mittelspannungsanlage einschließlich Transformatoren, Mess-, Schutz- und Steuereinrichtungen (auch Daten der Hilfsenergiequelle) inklusive der Eigentums- und Verfügungsbereichsgrenzen und technischer Kennwerte beigefügt?
Sind Zeichnungen aller Mittelspannungs-Schaltfelder mit Anordnung der Geräte beigefügt? (Montagezeichnungen)
Sind eine Darstellung des Messkonzeptes, der Anordnung der Mess- und Zähleinrichtung mit Einrichtungen zur Datenfernübertragung, der Anordnung der FW-Technik, ein Netzwerkplan mit allen sekundärtechnischen Komponenten, Kommunika-tionsschnittstellen und Prozessdatenumfang in der Übergabestation beigefügt?
Grundrisse und Schnittzeichnungen (möglichst M 1:50) der Übergabestation inklusive der dazugehörigen Betriebsräume für die Mittelspannungs-Schaltanlage und der Netz-transformatoren beigefügt?
(Aus diesen Zeichnungen muss auch die Trassenführung der Leitungen und der Zugang zur Schaltanlage ersichtlich sein)
Ist ein Nachweis der Kurzschlussfestigkeit für die gesamte Übergabestation, Nachweis des Schutzes vor Gefährdung durch Störlichtbögen nach DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202) bzw. DIN EN 62271-200 (VDE 0671-200) (z. B. IAC-Klassifikation) oder nach DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) (unter anderem Druckberechnung und Ableitung der Störlichbogengase) beigefügt?
Liegt eine einvernehmliche Regelung bezüglich des Standortes und Betriebes der Übergabestation zwischen dem Haus- und Grundstückseigentümer und dem Anschlussnehmer (wenn dies unterschiedliche Personen/Firmen sind) vor und liegt die Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Errichtung und zum Betrieb der Netzbetreiber-Kabeltrasse vor?
Ist die Erklärung zur Erfüllung der technischen Forderungen dieser VDE-AR-N und der TAB des Netzbetreibers beigefügt?
Ist eine ggf. erforderliche BImSchV-Genehmigung beigefügt?
Bemerkungen
Ort, Datum |  |  |  | Unterschrift des Anschlussnehmers

## E.4a Schutzeinrichtungen NAP
Schutzeinrichtung am Netzanschlusspunkt - Mittelspannung | [20 empty] | 1 | / | 1
( spätestens 10 Wochen vor Baubeginn der Übergabestation vom Anschlussnehmer zu übergeben )
zur Netzanmeldung vom: |  |  |  | 0 |  |  | vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.: | [11 empty] | 0 |  | / | 0
Anlagenanschrift | Stationsname, Feld-Nr. | [6 empty] | 0
| Straße, Haus-Nr. | [6 empty] | 0
| PLZ, Ort | [5 empty] | D |  |  | 99310 |  | Arnstadt
| Gemarkung, Flur, Flst. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Schutzwandler
|  | Strom | [10 empty] | Spannung
Fabrikat
Übersetzung |  |  |  |  | A | / |  |  |  |  | A |  |  |  |  | kV | / | 0.1 |  | kV
Leistung [VA] |  |  |  |  | VA | [10 empty] | VA
Klasse
Schutzrelais |  |  | Distanzschutz | [5 empty] | UMZ |  |  |  |  | AMZ
Fabrikat | [12 empty] | Typ
Fabrikations-Nr. | [12 empty] | SW-Stand
Betätigungsspan. |  |  |  |  | V
Bemerkungen
Ort, Datum | [6 empty] | Unterschrift des Anschlussnehmers

## E.5 IBS-Auftrag ÜST
Inbetriebsetzungsauftrag - Mittelspannung * | [18 empty] | 1 | / | 1
( vom Anlagenerrichter gemeinsam mit dem Anschlussnehmer/-nutzer auszufüllen )
zur Netzanmeldung vom: |  |  |  | 0 |  | vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.: | [11 empty] | 0 | / | 0
Anlagenanschrift | Straße, Haus-Nr. | [5 empty] | 0
| PLZ, Ort |  |  |  |  | D |  |  | 99310 |  |  | Arnstadt
| Gemarkung, Flur, Flst. | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| Stationsname, -Nr. | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0
Messstellenbetrieb | Die Bereitstellung der Messeinrichtung und der Messstellenbetrieb erfolgt
(MSB) |  |  | durch den grundzu- |  |  |  |  | durch einen anderen MSB
|  |  | ständigen MSB |  |  | ID-Nummer: | [7 empty] | 0
Diese Mitteilung ersetzt nicht die Verpflichtungen gemäß MsbG (z.B. §§ 5, 6, 14) !
Es handelt sich um |  |  | Einbau |  | Ausbau |  |  |  |  | Wechsel |  |  | der Zählung für o. a. Messstelle.
Messeinrichtung |  |  | Lastgangzähler | [6 empty] | intelligentes Messsystem
Messkonzept-Nr. | VNB-Vorschlag Messkonzept | [9 empty] | 0 |  | vereinbartes Messkonzept
Separat abgestimmtes Messkonzept, Darstellung siehe Anlage
Eigentümer Wandler |  |  | Netzbetreiber | [5 empty] | Anschlussnehmer | [6 empty] | 3. MSB (s. o.)
Anlagedaten | siehe Anmeldung Netzanschluss
Hinweis für EEA | Die Mitteilung zur Direktvermarktung und die Bilanzkreiszuordnung sind mit dem Netzbetreiber separat abzustimmen.
Hinweise zum | Vor der Herstellung des Netzanschlusses ist vom Anschlussnehmer/-nutzer ein Netz-
Netzanschluss | anschluss- und Anschlussnutzungsvertrag mit dem Netzbetreiber zu schließen.
|  | Ort, Datum | [10 empty] | Unterschrift Anschlussnehmer
|  | Ort, Datum | [10 empty] | Unterschrift Anschlussnutzer
Hinweise zur | Vor der Aufnahme der Anschlussnutzung ist vom Anschlussnutzer ein Stromliefer-
Stromlieferung | vertrag mit einem Stromlieferanten zu schließen.
|  | Ort, Datum | [10 empty] | Unterschrift Anschlussnutzer
Bemerkungen
Inbetriebsetzung |  | Die Übergabestation ist unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE Normen, nach den Bedingungen der VDE-AR-N 4110 und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers von mir/uns errichtet, geprüft und fertig gestellt worden und zur Inbetriebsetzung bereit. Die Ergebnisse der Prüfungen sind dokumentiert.
|  | Ort, Datum | [10 empty] | Unterschrift Anlagenerrichter

## E.6 Erdungsprotokoll ÜST
Erdungsprotokoll - Mittelspannung * | [28 empty] | 1 | / | 2
( vom Anlagenerrichter auszufüllen ) | [18 empty] | Protokoll-Nr.
zur Netzanmeldung vom: | [7 empty] | 0 |  |  | vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.: | [14 empty] | 0 |  |  | / | 0
Anlagenanschrift |  |  |  |  | Straße, Haus-Nr. | [6 empty] | 0
[5 empty] | PLZ, Ort | [5 empty] | D |  | 99310 |  |  | Arnstadt
[5 empty] | Gemarkung, Flur, Flst. | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | Stationsname, -Nr. | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[5 empty] | Anlagenteil | [6 empty] | MS/NS-Erdungsanlage der ÜST
Art der Prüfung | [5 empty] | Erstprüfung |  |  |  | Wiederholungsprüfung
Erdungsanlage | [5 empty] | Oberflächenerder | [6 empty] | Tiefenerder | [6 empty] | Fundamenterder
ausgeführt gemäß Zeichnung
[5 empty] | erforderlicher Wert ZE ≤. | [9 empty] | 2 |  |  | W |  | Einhaltung |  |  |  |  | UB ≤ |  | 50 |  |  | V
[5 empty] | erforderlicher Wert RA ≤. | [9 empty] | 20 |  |  | W
Messgeräte |  |  |  |  | Messung/Prüfung Einzelerder | [6 empty] | Fabrikat
[12 empty] | Typ | [10 empty] | ID
[5 empty] | Messung Erdungsimpedanz | [6 empty] | Fabrikat
[12 empty] | Typ | [10 empty] | ID
Messungen |  |  |  |  | Datum | [14 empty] | Uhrzeit
[5 empty] | Bodenzustand | [7 empty] | feucht |  |  |  |  | trocken | [7 empty] | gefroren
[5 empty] | Bodenart | [7 empty] | Lehm |  |  |  | Humus |  |  |  |  | Sand |  |  |  | Kies |  |  |  | Fels
[5 empty] | Messmethode | [7 empty] | Erdungsmessbrücke | [8 empty] | Strom-Spann.-Messung
Hilfsstromkreis Strom-Spannungs-Messung
Spannungsquelle
Hilfserder
Einspeisestelle
Messwerte (Daten zu Messtrassen siehe Seite 2/2)
Erder
RA in W.
[5 empty] | Erdungsimpedanz ZE =. | [8 empty] | W | ≡ Anforderungen | [8 empty] | ja |  |  |  | nein
Lageskizze der Erdungsanlage und ggf. der Messtrasse(n) (bitte mit Station und Nordpfeil)
Erdungsprotokoll - Mittelspannung * | [28 empty] | 2 | / | 2
( vom Anlagenerrichter auszufüllen ) | [18 empty] | Protokoll-Nr. | [6 empty] | 0
Messtrasse |  |  |  | Abstand Messobjekt - Hilfserder | [6 empty] | Abstand Messobjekt - Sonde | [9 empty] | ZE bzw. RA |  |  |  |  | Abweichung
|  |  |  | [m] | [6 empty] | [m] | [9 empty] | [W] |  |  |  |  | [W] |  |  | [%]
Anlagenbesichtigung
Erder (bei Neuerrichtung komplett, bei Wieder- holungsprüfung nur Erdübergangsbereich) | [10 empty] | i. O. / ja |  |  |  | nicht i. O. / nein | [5 empty] | Bemerkungen
- Angabe Werkstoff/Leitertyp/Querschnitt
- Ausführung nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2)
- Korrosionszustand
- Kontrolle der Schraubverbinder
- Such-/Kontrollschachtung durchgeführt
Erdungsleitung
- Angabe Werkstoff/Leitertyp/Querschnitt
- Ausführung nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2)
- Korrosionszustand
- Kontrolle der Schraubverbinder
- Bezeichnungsschilder
Erdungsmaßnahme
- an Betriebsmitteln/Anlagen nach DIN VDE 0141 (VDE 0141)/DIN EN 50522 (VDE 0101-2)
- Kontrolle der Schraubverbinder
Bestandsdokumentation in ÜST abgelegt
Prüfergebnis
ohne bzw. unwesentliche Mängel
wesentliche Mängel (Überwachung und Mängelbeseitigung sind erforderlich)
|  | erhebliche Mängel, führt zu | [6 empty] | Personengefahr | [5 empty] | Betriebsmittelgefährdung | [10 empty] | und
| --> |  | wurde bis zur Behebung stillgelegt
Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die im Rahmen der Zustandsfeststellung festgestellten Mängel unverzüglich bzw. bis zur vereinbarten Frist abzustellen! Eine Nachprüfung ist
|  | nicht erforderlich. |  |  |  |  | erforderlich und festgesetzt auf den | [15 empty] | .
Bemerkungen
Prüfer |  |  |  |  | Datum |  |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Firmenanschrift und Telefonnummer
Skizze auf separatem Blatt
Fotodokumentation
weitere Unterlagen

## E.7 IBS-Protokoll ÜST
Inbetriebsetzungsprotokoll Übergabestationen - Mittelspannung * | [16 empty] | 1 | / | 2
( vom Anlagenerrichter auszufüllen )
zur Netzanmeldung vom: |  |  |  |  | 0 | vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.: | [9 empty] | 0 | / | 0
Anlagenanschrift |  |  | Straße, Haus-Nr. |  |  |  | 0
|  |  | PLZ, Ort |  |  | D |  |  | 99310 |  | Arnstadt
|  |  | Gemarkung, Flur, Flst. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Stationsname, -Nr. |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
Anschlussnehmer |  |  | Vor-, Name / Firma |  |  |  | 0
(Eigentümer) |  |  | Telefon, Email |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Anschlussnutzer |  |  | Vor-, Name / Firma |  |  |  | 0
(Anlagenbetreiber) |  |  | Telefon, Email |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Anlagenerrichter |  |  | Vor-, Name / Firma |  |  |  | 0
(Elektrofachbetrieb) |  |  | Straße, Haus-Nr. |  |  |  | 0
|  |  | PLZ, Ort |  |  | D |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Telefon, Email |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Betriebsver- |  |  | Vor-, Name / Firma
antwortlicher |  |  | Straße, Haus-Nr.
|  |  | PLZ, Ort |  |  | D
Telefon, Email
Netzanschluss |  |  |  | Einschleifung |  |  |  | Doppelstich |  |  |  |  | Netzform: gelöscht
Dokumentation |  |  | Übergabe der aktualisierten Projektunterlagen an VNB mindestens 2 Wochen
|  |  | vor Inbetriebsetzung der ÜST erfolgt | [8 empty] | ja |  |  | nein
|  | Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden | [7 empty] | Übersichtsschaltplan vorhanden
|  | Anmeldung vom Stromlieferanten liegt vor | [7 empty] | Erdungsprotokoll vorhanden
|  | Beglaubigungsscheine der Wandler vorhanden | [7 empty] | Bestätigung nach DGUV Vorschrift 3 vorhanden
Vorprüfung + Inbetriebnahmeprüfung der Abrechnungsmessung erfolgt
|  | Netzführungsvereinbarung erforderlich | [7 empty] | nein |  | ja |  | vorhanden
|  | Schutzprüfprotokoll erforderlich | [7 empty] | nein |  | ja |  | vorhanden
|  | Fernsteuerung erforderlich | [7 empty] | nein |  | ja |  | geprüft (incl. NOT-Aus LS)
|  | Messwertübertragung erforderlich | [7 empty] | nein |  | ja |  | geprüft
Bemerkungen |  |  | Die Checklisten sind Bestandteil des Inbetriebsetzungsprotokolles.
Inbetriebsetzungsprotokoll Übergabestationen - Mittelspannung * | [16 empty] | 2 | / | 2
( vom Anlagenerrichter auszufüllen )
Die von mir/uns ausgeführte Installation der Übergabestation ist unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE-Normen, der VDE-AR-N 4110 und nach den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vom mir/uns errichtet, geprüft und fertig gestellt worden. Die Ergebnisse der Prüfungen sind dokumentiert. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Übergabestation gemäß DGUV Vorschrift 3 §§ 3 und 5 für betriebsbereit erklärt.
Die Übergabestation gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.
| Ort, Datum | [8 empty] | Ort, Datum
| Unterschrift des Anlagenbetreibers | [8 empty] | Unterschrift des Anlagenerrichters
Bei Erzeugungsanlagen: Der Netzbetreiber erteilt mit Unterzeichnung die Erlaubnis zur Zuschaltung und eine vorübergehende Betriebserlaubnis bis maximal 6 Monate nach Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage, maximal jedoch 12 Monate nach Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit.
Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: | [15 empty] | um |  |  | Uhr
| Unterschrift des Anlagenbetreibers | [8 empty] | Netzbetreiber bzw. dessen Beauftragter

## Schutzeinrichtungen NAP (hidden)
Protokoll für den Übergabeschutz - Mittelspannung *
( vom Anschlussnutzer auszufüllen )
zur Netzanmeldung vom: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.: | [11 empty] | 0 |  | 51 | 0
Anlagenanschrift |  | Stationsname, Feld-Nr. | [7 empty] | 0
|  | Straße, Haus-Nr. | [7 empty] | 0
|  | PLZ, Ort | [6 empty] | D |  | 99310 |  |  | Arnstadt
|  | Gemarkung, Flur, Flst. | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Anlagenerrichter |  | Vor-, Name / Firma | [7 empty] | 0
(Elektrofachbetrieb) |  | Straße, Haus-Nr. | [7 empty] | 0
|  | PLZ, Ort | [6 empty] | D |  | 0 |  |  | 0
|  | Telefon, Email | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Schutzwandler
|  |  | Strom | [11 empty] | Spannung
Fabrikat
Übersetzung | [5 empty] | A |  | / |  |  |  |  | A |  |  |  |  | kV | / | 0.1 |  | kV
Leistung [VA] | [5 empty] | VA | [11 empty] | VA
Klasse
Schutzrelais
Fabrikat | [14 empty] | Typ
Fabrikations-Nr. | [14 empty] | SW-Stand
Betätigungsspan. | [5 empty] | V
Einstellungen soll
I > (Überstromstufe) |  |  |  |  | A |  | (primär | [5 empty] | A) |  | t > | [8 empty] | s
I >> (Hochstromstufe) |  |  |  |  | A |  | (primär | [5 empty] | A) |  | t >> | [8 empty] | s
Einstellungen ist
I > (Überstromstufe) |  |  |  |  | A |  | (primär | [5 empty] | A) |  | t > | [8 empty] | s
I >> (Hochstromstufe) |  |  |  |  | A |  | (primär | [5 empty] | A) |  | t >> |  |  |  |  | 0 |  |  |  | s
Bemerkungen |  | Das Prüfprotokoll der Relaisprüfung liegt separat bei.
| Ort, Datum | [10 empty] | Ort, Datum
| Unterschrift des Anschlussnutzers | [10 empty] | Unterschrift des Anlagenerrichters

## Schutz-Protokoll Zelle 2 (hidden)
Protokoll für den Übergabeschutz - Mittelspannung *
( vom Anschlussnutzer auszufüllen )
zur Netzanmeldung vom: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.: | [11 empty] | 0 |  | 51 | 0
Anlagenanschrift |  | Stationsname, Feld-Nr. | [7 empty] | 0
|  | Straße, Haus-Nr. | [7 empty] | 0
|  | PLZ, Ort | [6 empty] | D |  | 99310 |  |  | Arnstadt
|  | Gemarkung, Flur, Flst. | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Anlagenerrichter |  | Vor-, Name / Firma | [7 empty] | 0
(Elektrofachbetrieb) |  | Straße, Haus-Nr. | [7 empty] | 0
|  | PLZ, Ort | [6 empty] | D |  | 0 |  |  | 0
|  | Telefon, Email | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Schutzwandler
|  |  | Strom | [11 empty] | Bemessungs-Spannung
Fabrikat
Übersetzung | [5 empty] | A |  | / |  |  |  |  | A |  |  |  |  | kV | / | 0.1 |  | kV
Leistung [VA] | [5 empty] | VA | [11 empty] | VA
Klasse
Schutzrelais
Fabrikat | [14 empty] | Typ
Fabrikations-Nr. | [14 empty] | SW-Stand
Betätigungsspan. | [5 empty] | V
Einstellungen soll
I > (Überstromstufe) |  |  |  |  | A |  | (primär | [5 empty] | A) |  | t > | [8 empty] | s
I >> (Hochstromstufe) |  |  |  |  | A |  | (primär | [5 empty] | A) |  | t >> | [8 empty] | s
Einstellungen ist
I > (Überstromstufe) |  |  |  |  | A |  | (primär | [5 empty] | A) |  | t > | [8 empty] | s
I >> (Hochstromstufe) |  |  |  |  | A |  | (primär | [5 empty] | A) |  | t >> |  |  |  |  | 0 |  |  |  | s
Bemerkungen |  | Das Prüfprotokoll der Relaisprüfung liegt separat bei.
| Ort, Datum | [10 empty] | Ort, Datum
| Unterschrift des Anschlussnutzers | [10 empty] | Unterschrift des Anlagenerrichters