Hier bitte Eintragung der Standortbezeichnung
- Straße, Hausnummer oder
- Gemarkung, Flur, Flurstück(e)!
Maximal 100 Zeichen eingebbar!
Hier bitte Eintragung des (Firmen-)Namens und der Adresse des Einreichenden des NAB!
Maximal 100 Zeichen eingebbar!
Hier bitte den Wohnort/Firmensitz des Einreichenden des Netzanschlussbegehrens und das Unterschriftsdatum eingeben!
Hier bitte den Posteinganges des Netzanschlusses bei der SWANKG eingeben!
Bitte Datum im Format TT.MM.JJJJ eingeben!
Hier bitte die Anlagen-Erzeugungsart angeben!
Hier bitte Eintragung der im NAB angegebenen maximalen Scheinleistung!
Bitte einen Wert bis max. 300 kVA eingeben!
Hier bitte Eintragung der im NAB angegebenen maximalen Wirkleistung (entspricht in diesem Schritt der bei Fotovoltaikanlagen der Modulleistung)!
Bitte einen Wert kleiner 300 kW eingeben!
Hier bitte den Wohnort/Firmensitz des Anschlussnehmers und das Unterschriftsdatum eingeben!
Hier bitte die Länderkennung für die Postleitzahl des Anschlussnehmers eingeben!
Hier bitte ggf. die Länderkennung für die Postleitzahl des Anschlussnutzers eingeben!
Hier bitte die Länderkennung für die Postleitzahl des Anlagenerrichters eingeben!
Hier bitte die Straße & Hausnummer vom Standort der Anlage eingeben!
Hier bitte die Gemarkung vom Standort der Anlage auswählen!
Hier bitte den (Firmen)Namen des Anschlussnehmers (Eigentümers) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Straße und Hausnummer vom Wohnort/Firmensitz des Anschlussnehmers (Eigentümers) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Telefonnummer des Anschlussnehmers (Eigentümers) eingeben!
Bitte max. 15 Zeichen eingeben!
Hier bitte ggf. den (Firmen)Namen des Anschlussnutzers (Anlagenbetreibers) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte ggf. die Straße & Hausnummer vom Wohnort/Firmensitz des Anschlussnutzers (Anlagenbetreibers) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte ggf. die Telefonnummer des Anschlussnutzers (Anlagenbetreibers) eingeben!
Bitte max. 15 Zeichen eingeben!
Hier bitte den Firmennamen des Anlagenerrichters (Elektrofachbetrieb) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Straße und Hausnummer vom Firmensitz des Anlagenerrichters (Elektrofachbetriebs) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Telefonnummer des Anlagenerrichters (Elektrofachbetriebs) eingeben!
Bitte max. 15 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Telefonnummer des Anlagenerrichters (Elektrofachbetriebs) eingeben!
Bitte max. 15 Zeichen eingeben!
Hier bitte die PLZ vom Wohnort/Firmensitz des Anschlussnehmers (Eigentümers) eingeben!
Hier bitte ggf. die PLZ vom Wohnort/Firmensitz des Anschlussnutzers (Anlagenbetreibers) eingeben!
Hier bitte die PLZ vom Firmensitz des Anlagenerrichters (Elektrofachbetriebs) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte den Wohnort/Firmensitz des Anschlussnehmers (Eigentümers) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte ggf. den Wohnort/Firmensitz des Anschlussnutzers (Anlagenbetreibers) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte den Firmensitz des Anlagenerrichters (Elektrofachbetriebs) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Emailadresse des Anschlussnehmers (Eigentümers) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte ggf. die Emailadresse des Anschlussnutzers (Anlagenbetreibers) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Emailadresse des Anlagenerrichters (Elektrofachbetriebs) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Flurnummer vom Standort der Anlage eingeben!
Hier bitte die Flurstücksnummer vom Anlagenstandort eingeben!
Hier bitte das Datum eingeben, an dem der Anschlussnehmer die "Anmeldung zum Netzanschluss (Strom) - AAN" unterzeichnet hat!
Hier bitte den vorgesehehen Inbetriebsetzungstermin eingeben!
Bitte max. 12 Zeichen eingeben!
Hier bitte bei mehreren Erzeugungsanlagen die fortlaufende Nummer eingeben!
Hier bitte den Reduktionswert eingeben! (üblich sind als Zwischenschritt 60 % und 30 %)
Hier bitte das Ansteuergerät zur Einspeisereduzierung eingeben!
Hier bitte den Hersteller der EZE eingeben!
Hier bitte die Scheinleistung der neuen EZE angeben!
Hier bitte die Nennspannung (Wechselspannungsseite) der neuen EZE angeben!
Hier bitte den Kurzschlussstrom der neuen EZE angeben!
Hier bitte die Anzahl der baugleichen EZE angeben!
Hier bitte die Einspeise-Scheinleistung der vorhandenen Erzeugungseinheiten in den Leiter 1 angeben!
Hier bitte die Einspeise-Scheinleistung der neuen Erzeugungseinheiten in den Leiter 1 angeben!
Hier bitte die bisherige Einspeise-Scheinleistung der rückzubauenden Erzeugungseinheiten in den Leiter 1 angeben!
Hier bitte den max. Schaltstromfaktor des Erzeugungseinheit aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den primären Wandlernennstrom auswählen!
Hier bitte die Wandlervorsicherung auswählen!
Hier bitte die Scheinleistung der bereits vorhandenen EZA angeben!
Hier bitte die Scheinleistung der rückzubauenden EZA angeben!
Hier bitte die Scheinleistung der rückzubauenden EZA angeben!
Hier besteht die Möglichkeit einer freien Eingabe!
Hier bitte die Anzahl der Stufen der Kompensationsanlage eingeben!
Hier bitte den Verdrosselungsgrad der Kompensationsanlage eingeben!
Hier bitte den von der EZA hervorgerufenen Kurzschlusstrom eingeben!
Bitte einen max. Wert bis 5000 A eingeben!
Hier bitte den Wert P/Pn für den 1. Knickpunkt eingeben!
Hier bitte den Wert des Verschiebungsfaktors für den 1. Knickpunkt eingeben!
Hier bitte die Einspeise-Scheinleistung der vorhandenen Erzeugungseinheiten in den Leiter 2 angeben!
Hier bitte die Einspeise-Scheinleistung der neuen Erzeugungseinheiten in den Leiter 2 angeben!
Hier bitte die bisherige Einspeise-Scheinleistung der rückzubauenden Erzeugungseinheiten in den Leiter 2 angeben!
Hier bitte den sekundären Wandlernennstrom auswählen!
Hier bitte ggf. die Pulsfrequenz des Umrichters eingeben!
Hier bitte den Hersteller der EZE eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten der Erzeugungseinheit bei Netzimpedanzwinkel 30° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Wert P/Pn für den 2. Knickpunkt oder den Endwert eingeben! Der Wert muss größer als der 1. Knickpunktwert sein!
Wert muss größer als 0 sein!
Hier bitte den Wert des Verschiebungsfaktors für den 2. Knickpunkt oder den Endwert eingeben!
Hier kann eine ergänzende Angabe zur Betriebsweise erfolgen!
Hier bitte die Statik der Frequenzregelung eingeben!
Hier bitte die Einspeise-Scheinleistung der vorhandenen Erzeugungseinheiten in den Leiter 3 angeben!
Hier bitte die Einspeise-Scheinleistung der neuen Erzeugungseinheiten in den Leiter 3 angeben!
Hier bitte die bisherige Einspeise-Scheinleistung der rückzubauenden Erzeugungseinheiten in den Leiter 3 angeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten der Erzeugungseinheit bei Netzimpedanzwinkel 50° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den kleinsten einstellbaren induktiven Verschiebungsfaktor eingeben!
Hier bitte ggf. den Wert P/Pn für den Endwert eingeben!
Hier bitte den Wert des Verschiebungsfaktors für den Endwert eingeben!
Hier besteht die Möglichkeit einer freien Eingabe!
Hier bitte die Zertifikatsnummer der Erzeugungseinheit eingeben!
Hier bitte die Wirkleistung der vorhandenen EZA angeben!
Hier bitte die Wirkleistung der rückzubauenden EZA angeben!
Hier bitte die Typbezeichnung der EZE eingeben!
Hier bitte die Wirkleistung der neuen EZE angeben!
Hier bitte den Bemessungsstrom (Wechselspannungsseite) der neuen EZE angeben!
Hier bitte den Anlaufstrom der neuen EZE angeben!
Hier bitte den Eigenbedarf der EZE angeben!
Hier bitte den Zählertyp der EZS eingeben!
WS-Wechselstromzähler
DS-Drehstromzähler
LGZ-Lastgangzähler
2RZ-2-Richtungszähler
Hier bitte die Anzahl der SH-Schalter auswählen!
(1 für einphasige Einspeisung,
3 für mehrphasige Einspeisung)
Jeder einspeisende Wechselrichter wird als eine EZE betrachtet!
Bitte die Nummer des letzten Wechselrichters auf diesem Datenblatt als ganze Zahl (max. 99) eingeben!
Hier bitte das Fabrikat und den Typ des zentralen NA-Schutzes eingeben!
Hier bitte das Ansteuerverfahren zur Einspeisereduzierung eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten der Erzeugungseinheit bei Netzimpedanzwinkel 70° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Wert des festen Verschiebungsfaktors (untererregt) eingeben!
Hier bitte das Inbetriebnahmedatum der letzten bereits vorhandenen Erzeugungsanlage eingeben!
Hier bitte die Blindleistung der Kompensationsanlage eingeben!
Hier bitte die Blindleistung einer Kompensationsstufe eingeben!
Hier bitte die Resonanzfrequenz der Kompensationsanlage eingeben!
Hier bitte die Mindestkurzschlussfestigkeit der EZA eingeben! (Bitte auch ggf. die geltende TAB beachten)
Hier bitte die Nennstromstärke auswählen!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten der Erzeugungseinheit bei Netzimpedanzwinkel 85° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den kleinsten einstellbaren kapazitiven Verschiebungsfaktor eingeben!
Bitte hier die Nummer der Erzeugungseinheit eingeben!
Hier bitte die Typbezeichnung der EZE eingeben!
Hier bitte den Hersteller des 1. Modultypes eingeben!
Hier bitte den Hersteller des 2. Modultypes eingeben!
Hier bitte den Hersteller des 3. Modultypes eingeben!
Hier bitte den Hersteller des 4. Modultypes eingeben!
Hier bitte den Hersteller des 1. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte den Hersteller des 2. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte den Hersteller des 3. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte den Hersteller des 4. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte die Typbezeichnung des 1. Modultypes eingeben!
Bitte max. 30 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Typbezeichnung des 2. Modultypes eingeben!
Bitte max. 30 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Typbezeichnung des 3. Modultypes eingeben!
Bitte max. 30 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Typbezeichnung des 4. Modultypes eingeben!
Bitte max. 30 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Typbezeichnung des 1. Wechselrichtertypes eingeben!
Bitte max. 20 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Typbezeichnung des 2. Wechselrichtertypes eingeben!
Bitte max. 20 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Typbezeichnung des 3. Wechselrichtertypes eingeben!
Bitte max. 20 Zeichen eingeben!
Hier bitte die Typbezeichnung des 4. Wechselrichtertypes eingeben!
Bitte max. 20 Zeichen eingeben!
Hier bitte für den 1. Wechselrichtertyp die Nummer des erteilten Einheiten-Zertifikats eingeben!
Hier bitte für den 2. Wechselrichtertyp die Nummer des erteilten Einheiten-Zertifikats eingeben!
Hier bitte für den 3. Wechselrichtertyp die Nummer des erteilten Einheiten-Zertifikats eingeben!
Hier bitte für den 4. Wechselrichtertyp die Nummer des erteilten Einheiten-Zertifikats eingeben!
Hier bitte ggf. die Pulsfrequenz des 1. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte ggf. die Pulsfrequenz des 2. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte ggf. die Pulsfrequenz des 3. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte ggf. die Pulsfrequenz des 4. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte die STC-Nennspannung des 1. Modultypes eingeben!
Wert max. 100 V!
Hier bitte die STC-Nennspannung des 2. Modultypes eingeben!
Wert max. 100 V!
Hier bitte die STC-Nennspannung des 3. Modultypes eingeben!
Wert max. 100 V!
Hier bitte die STC-Nennspannung des 4. Modultypes eingeben!
Wert max. 100 V!
Hier bitte die Anschlussart des 1. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte die Anschlussart des 2. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte die Anschlussart des 3. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte die Anschlussart des 4. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte ggf. die Pulszahl des 1. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte ggf. die Pulszahl des 2. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte ggf. die Pulszahl des 3. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte ggf. die Pulszahl des 4. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte den STC-Nennstrom des 1. Modultypes eingeben!
Wert max. 100 V!
Hier bitte den STC-Nennstrom des 2. Modultypes eingeben!
Wert max. 100 V!
Hier bitte den STC-Nennstrom des 3. Modultypes eingeben!
Wert max. 100 V!
Hier bitte den STC-Nennstrom des 4. Modultypes eingeben!
Wert max. 100 V!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 1. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 30° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 2. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 30° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 3. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 30° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 4. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 30° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte die Nennleistung des 1. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte die Nennleistung des 2. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte die Nennleistung des 3. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte die Nennleistung des 4. Wechselrichtertypes eingeben!
Hier bitte die Nennleistung des 1. Modultypes eingeben!
Hier bitte die Nennleistung des 2. Modultypes eingeben!
Hier bitte die Nennleistung des 3. Modultypes eingeben!
Hier bitte die Nennleistung des 4. Modultypes eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 1. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 50° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 2. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 50° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 3. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 50° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 4. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 50° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte die Anzahl der Wechselrichter vom 1. Typ eingeben!
Hier bitte die Anzahl der Wechselrichter vom 2. Typ eingeben!
Hier bitte die Anzahl der Wechselrichter vom 3. Typ eingeben!
Hier bitte die Anzahl der Wechselrichter vom 4. Typ eingeben!
Hier bitte die Anzahl der Module vom 1. Modultyp eingeben!
Hier bitte die Anzahl der Module vom 2. Modultyp eingeben!
Hier bitte die Anzahl der Module vom 3. Modultyp eingeben!
Hier bitte die Anzahl der Module vom 4. Modultyp eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 1. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 70° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 2. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 70° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 3. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 70° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 4. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 70° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den max. Schaltstromfaktor des 1. Wechselrichtertypes aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den max. Schaltstromfaktor des 2. Wechselrichtertypes aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den max. Schaltstromfaktor des 3. Wechselrichtertypes aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den max. Schaltstromfaktor des 4. Wechselrichtertypes aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 1. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 85° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 2. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 85° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 3. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 85° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten des 4. Wechselrichtertypes bei Netzimpedanzwinkel 85° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte ggf. den Reduktionswert ändern!
Hier bitte die Einspeiseleistung der vorhandenen Anlage in den Leiter 1 eingeben!
Hier bitte die bisherige Einspeiseleistung der rückzubauenden Erzeugungseinheiten in den Leiter 1 eingeben!
Hier bitte den primären Wandlernennstrom auswählen!
Hier bitte die Wandlervorsicherung auswählen!
Hier bitte den von der EZA hervorgerufenen Anfangs-Kurzschlusswechselstrom eingeben!
Bitte einen Wert bis 1000 A angeben!
Hier bitte dieScheinleistung der bereits vorhandenen Wechselrichter angeben!
Hier bitte dieScheinleistung der rückzubauenden Wechselrichter angeben!
Hier bitte die Einspeiseleistung der vorhandenen Anlage in den Leiter 2 eingeben!
Hier bitte die bisherige Einspeiseleistung der rückzubauenden Erzeugungseinheiten in den Leiter 2 eingeben!
Hier bitte die Einspeiseleistung der vorhandenen Anlage in den Leiter 3 eingeben!
Hier bitte die bisherige Einspeiseleistung der rückzubauenden Erzeugungseinheiten in den Leiter 3 eingeben!
Hier bitte den Zählertyp für die Messung der eingespeisten Energie der EZA eingeben!
WS - Wechselstromzähler
DS - Drehstromzähler
LGZ - Lastgangzähler
2RZ - 2-Richtungszähler
Hier bitte das Fabrikat und den Typ des zentralen NA-Schutzes eingeben!
Die hier einzutragende Leistung darf maximal 70% der Modulleistung betragen!
Die eingetragende Leistung überschreitet die maximal 70% der Modulleistung!
Hier bitte die Wirkleistung der bereits vorhandenen Module angeben!
Hier bitte die Wirkleistung der rückzubauenden Module angeben!
Hier bitte die vom Hersteller eingestellte Abschaltfrequenz
eingeben!
Bitte nur einen Wert zwischen 50,20 Hz und 51,50 Hz eingeben!
Hier bitte bei Überschusseinspeisung den Zählertyp an der Übergabe zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer eingeben!
LGZ - Lastgangzähler
2RZ - 2-Richtungszähler
2RZmM - 2RZ mit Max Einspeisung
Hier bitte den Hersteller des Speichers eingeben!
Hier bitte die Anzahl der baugleichen Speicher angeben!
Hier bitte den Hersteller des Umrichters eingeben!
Hier bitte die Anzahl der baugleichen Umrichter angeben!
Hier bitte die Bemessungsspannung des neuen Speichers angeben!
Hier bitte die Spitzenleistung (z. B. 10 s-Wert) des Speichers angeben!
Hier bitte die maximale Scheinleistung des Umrichters angeben!
Hier bitte den Verschiebungsfaktor (Bezug) des neuen Umrichters angeben!
Hier bitte den max. Schaltstromfaktor des Umrichters aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte die Nummer des Einheiten-Zertifikates für den Wechselrichter/ das Speichersystem eingeben!
Hier bitte die Anzahl der baugleichen Umrichter angeben!
Hier bitte den Art des Verschiebungsfaktors (Bezug) des neuen Umrichters angeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten der Erzeugungseinheit bei Netzimpedanzwinkel 30° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte den Primärenergieträger für den Umrichter angeben!
Hier bitte den Flickerkoeffizienten der Erzeugungseinheit bei Netzimpedanzwinkel 50° aus dem Einheiten-Zertifikat eingeben!
Hier bitte die Typbezeichnung des Speichers eingeben!
Hier bitte die Typbezeichnung des Umrichters eingeben!
Hier bitte den Wert des festen Verschiebungsfaktors auswählen!
Hier bitte den Wert des festen Verschiebungsfaktors auswählen!
Hier bitte die nutzbare Kapazität des neuen Speichers angeben!
Hier bitte die maximale Leistung des Speichers angeben!
Hier bitte die maximale Wirkleistung des Umrichters angeben!
Hier bitte den AC-Bemessungsstrom des Umrichters angeben!
Hier bitte den Anfangs-Kurzschlusswechselstrom des Umrichters angeben!
Hier bitte Nummer der Abbildung im Abschnitt 5 des genannten FNN-Hinweises eingeben!
Hier bitte den Erregerbereich des festen Verschiebungsfaktors auswählen!
Hier bitte den Wohnort/Firmensitz des Auftraggebers und das Unterschriftsdatum eingeben!
Bitte max. 15 Zeichen eingeben!
Bitte max. 30 Zeichen eingeben!
Hier bitte den Wohnort/Firmensitz des Anschlussnutzers und das Unterschriftsdatum eingeben!
Hier bitte den Standort der Anlage eingeben!
Hier bitte die Anlagen-Erzeugungsart angeben!
Hier bitte ggf. die Länderkennung für die Postleitzahl des Anschlussnutzers eingeben!
Hier bitte ggf. die Telefonnummer des Anschlussnutzers (Anlagenbetreibers) eingeben!
Bitte max. 15 Zeichen eingeben!
Hier bitte ggf. die Emailadresse des Anschlussnutzers (Anlagenbetreibers) eingeben!
Bitte max. 40 Zeichen eingeben!
Hier bitte das Datum der Inbetriebsetzung eingeben!
Hier bitte die Uhrzeit der Inbetriebsetzung eingeben! (Schrittweite 0,5 Stunden)
Auswahl durch Netzbetreiber!
Eingabe durch Netzbetreiber!
Hier bitte den Bemessungsstrom des RCD angeben!
Hier bitte den Bemessungsdifferenzstrom des RCD angeben!
Hier bitte die Anzahl der geschaltenen Leiter
        - L & N bedeutet 2polig,
        - 3xL & N bedeutet 4polig
angeben!
Auswahl durch Netzbetreiber!
Eingabe durch Netzbetreiber!
Eingabe durch Netzbetreiber!
Eingabe durch Netzbetreiber!
Auswahl durch Netzbetreiber!
Auswahl durch Netzbetreiber!
Eingabe durch Netzbetreiber!
Hier bitte die Firmenbezeichnung des Stromlieferanten eingeben!
Hier bitte die Straße und Hausnummer vom Firmensitz des Stromlieferanten eingeben!
Hier bitte die Postleitzahl vom Firmensitz des Stromlieferanten eingeben!
Hier bitte den Firmensitz des Stromlieferanten eingeben!
Hier bitte die Anzahl der Messstellen der Erzeugungsanlagen innerhalb der Kundenanlage eingeben!
Hier bitte die Anzahl der Messstellen am Anschluss zum öffentlichen Netz (Übergabemessung VNB) eingeben!
## E.0 Netzanschlussbegehren
E.0 Netzanschlussbegehren - Informationsaustausch gemäß § 8 Abs. 5 EEG 2021
Eigenerzeugungsanlagen (EZA) am Niederspannungsnetz (wird vom NB dem Einreichenden übergeben)

	Am					ging bei der Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG per
				Brief					Telefax					E-Mail					Einschreiben

	das Netzanschlussbegehren (NAB) für den Anschluss einer EZA in Arnstadt,
					,

	eingereicht durch
					,

	ein.
	Angeschlossen werden soll eine					.
	Die im NAB angegebene maximale Leistung beträgt					kVA bzw.					kW(p).

	Zur weiteren Bearbeitung des NAB, insbesondere zur Ermittlung des Netzverknüpfungspunktes (NVP) und aller daraus resultierenden Leistungen (Ermittlung Netzanschlusskosten, Ermittlung Anschlusskosten der EZA an den NVP) sind nachfolgend aufgeführte Unterlagen einzureichen bzw. eingereichte Unterlagen zu ergänzen. Die Basis dafür bilden die im Internet (www.arnstadt-netz.de) veröffentlichten "Formulare Stromversorgung - EEG/KWK-Anlagen am NS-Netz".
				"Anmeldung zum Netzanschluss (Strom)" (ANS)					unvollständig					liegt vor
				Datenblatt E.1 - Antragstellung Erzeugungsanlagen					unvollständig					liegt vor
				Datenblatt E.2 - Erzeugungseinheiten (EZE)					unvollständig					liegt vor
				Datenblatt E.2 - Erzeugungseinheiten (EZA)					unvollständig					liegt vor
				Datenblatt E.3 - Speicher					unvollständig					liegt vor

	Die vorliegenden Unterlagen sind für den Beginn der Bearbeitung des NAB
	0			ausreichend, somit Bearbeitungsbeginn am					.

				nicht ausreichend, somit Bearbeitungsbeginn erst nach Eingang o. a. Unterlagen!

	Folgender Zeitplan ist ab Bearbeitungsbeginn für die Bearbeitung des NAB vorgesehen:
	1.	Ermittlung des Netzverknüpfungspunktes innerhalb der					Woche,					entfällt

	2.	Ermittlung der Netzanschlusskosten innerhalb der					Woche,					entfällt	entfällt

	3.	Übergabe Kostenvoranschlag Anschluss EZA an NVP in der					Woche,					entfällt	entfällt

	4.	Übergabe Zeitplan Netzanschlusserstellung in der					Woche,					entfällt	entfällt

	Ich habe das Vorangestellte zur Kenntnis genommen. Gegebenfalls als fehlend gekennzeichnete Unterlagen werde ich umgehend zur Verfügung stellen.
			Auf einen Kostenvoranschlag für den Anschluss der EZA an den vorgegebenen Netzver-knüpfungspunkt verzichtet ich.

Ort, Datum					Unterschrift des Einreichenden des NAB

## E.1 Antragstellung EZA
E.1 Antragstellung für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz *
(vom Anschlussnehmer auszufüllen; je Erzeugungsanlage eine Anmeldung)					EZA Nr.:					01
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					Arnstadt
					PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt					Angelhausen-Oberndorf
					Gemarkung, Flur, Flst.					Rudisleben
Anschlussnehmer					Vor-, Name / Firma
(Eigentümer)					Straße, Haus-Nr.
					PLZ, Ort					D
					Telefon, E-Mail
Anschlussnutzer					Vor-, Name / Firma
(Anlagenbetreiber)					Straße, Haus-Nr.
FALSCH					PLZ, Ort					D
					Telefon, E-Mail
Anlagenerrichter					Firma
(Elektrofachbetrieb)					Straße, Haus-Nr.
					PLZ, Ort					D
					Telefon, E-Mail
Anmeldegrund					Neuerrichtung					Erweiterung					Änderung					Rückbau
	Anmeldevordruck "Anmeldung zum Netzanschluss (Strom) - ANS" beigefügt					ja
					nein
	VNB -Registrier-Nr. der ANS					/				Unterzeichnung ANS vom A-Nehmer am
	Ist ein maßstäblicher Lageplan mit Bezeichnung und Grenzen des Grundstücks sowie Aufstellungsort der Erzeugungsanlage beigefügt?					ja
					nein
	Datenblätter für die EZA und					1		Erzeugungseinheit(en) beigefügt					ja
					nein
	Liegen die Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4105 bzw. nach VDE-AR-N 4110 vor?					ja
					nein
	Ist das Zertifikat für den NA-Schutz beigefügt?					ja
					nein
	Soweit erforderlich: Zertifikat für die Leistungsflussüberwachung am NAP / (70%-Begrenzung) bzw. Symmetriereinrichtung nach VDE-AR-N 4100 beigefügt?					ja
					nein
	Ist ein Übersichtsschaltplan (einpolige Darstellung) ab Netzanschluss (inkl. Anordnung der Mess- und Schutzeinrichtungen) beigefügt?					ja
					nein
	Der geplante Inbetriebsetzungstermin ist der / ist die KW
Bemerkungen

Ort, Datum					Unterschrift des Anschlussnehmers

## E.2 Datenblatt EZA <> FVA
E.2 Datenblatt - Erzeugungseinheiten am Niederspannungsnetz					1	/	2
Erzeugungseinheit - keine Fotovoltaikanlage					EZA Nr.:					01		EZE-Typ:
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Netzeinspeisung					BHKW					mit					Windkraft
				mit Biogas					mit Erdgas					mit Öl					Wasserkraft
				mit monovalenter Betriebsweise
Leistungsangaben					bereits EZA vorhanden, deren Inbetriebnahme erfolgte am
Erzeugungsanlage,					vorhanden					SA inst					kVA					PAmax					kW
EZE-Typ					00					neu					SA inst				0,00					kVA					PAmax				0,00					kW
				Rückbau					SA inst					kVA					PAmax					kW
				S EZA					SA inst					kVA					PAmax					kW
Anschlussangabe					Wechselstrom					1p				2p				3p					Drehstrom
max. Einspeise-					Aufteilung					Leiter 1					Leiter 2					Leiter 3					Summe
leistungen					PE vorh [kW]					0,00
				PE neu [kW]					0,00
				PE rück [kW]					0,00
				S PE [kW]					0,00					0,00					0,00					0,00
Betriebsweise					Inselbetrieb					motorischer Anlauf
				Volleinspeisung					Überschusseinspeisung
				keine Netzeinspeisung
Blindleistungs-					nicht vorhanden					vorhanden mit					kvar
kompensation					zugeordnet der					Erzeugungsanlage					Erzeugungseinheit
				Anzahl Stufen					Stufung					kvar
				Verdrosselungsgrad					%				bzw. Resonanzfrequenz					Hz
Erzeugungs-					Hersteller					Typ
einheiten neu					SEmax					kVA					PEmax					kW
(baugleich)					Un(AC)					V					Ir(AC)					A
				Ik"					A					Ia					A
				Anzahl					St					Eigenbedarf					kVA
				Asynchrongenerator					Synchrongenerator
				Umrichter					selbstgeführt					kHz					netzgeführt, Pulszahl
Einheiten-Zertifikat					nicht vorhanden					vorhanden, Nummer

E.2 Datenblatt - Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz					2	/	2
Erzeugungseinheit - keine Fotovoltaikanlage					EZA Nr.:					01		EZE-Typ:					00
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Oberschwingungen					nach VDE 0838-2					nach VDE 0838-12					siehe separate Anlage
				(DIN EN 61000-3-2)					(DIN EN 61000-3-12)
				Herstellerangaben zu den netzseitigen Oberschwingungsströmen
Ordnungszahl µ					3				5				7				9				11				13				17				19				23				25
OS-Strom Iµ [A]
max. Schaltstromfaktor kimax
Flicker EZE					Netzimpedanzwinkel yk					30°					50°					70°					85°
				Flickerkoeffizient (Anlagenbeiwert) cf
Kurzschluss EZA					Ik"					A					EZA-KS-Festigkeit					kA
Q-Regelung					einstellbarer Blindleistungsbereich:					cos j ind					cos j kap					0,00	0,00	0,00	0,00
(am Netzanschlusspunkt)					KL cosj (P)					VDE-Standard					VNB-Vorgabe					Q (U)-Kennlinie					1,00	0,00	0,00	0,00
				P/Pn (S/Sn)					0,00					fester cos j:					0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
				cos j unter					1,00					untererr.					1,00	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV
				Kennlinie cosPhi (P) / P / Pn / cosPhi untererregt
P (f)-Regelung f >					VDE-KL (s = 5%)					VNB-Vorgabe, s=					%			LG
				f <					VDE-KL (s = 5%)
NA-Schutz					zentral (S SAmax > 30 kVA)					in EZE integriert (S SAmax < 30 kVA)
				plombierbar					Passwortschutz					Passwortschutz
				Prüftaste vorhanden					Fabrikat, Typ:
Reduzierung der					trifft zu (S SAmax > 25 kW)					trifft nicht zu (S SAmax < 25 kW)					FALSCH
Einspeiseleistung					Gerät:					Ansteuerung:
(§ 9 Nr. 1 EEG)					max. Einspeiseleistung [kVA]
				Stufe					Leiter 1					Leiter 2					Leiter 3					Summe
				100			%			0,00					0,00					0,00					0,00
				%			0,00					0,00					0,00					0,00
				%			0,00					0,00					0,00					0,00
				%			0,00					0,00					0,00					0,00
				0			%
Absicherung EZA					Wandlermessung					Direktmessung
				Übersetzung					A		/		5		A		Zählertyp(en)					(EZA)					(ÜSE)
				Vorsicherung					A					SH-Schalter					x					A

## E.2 Datenblatt EZE = FVA
E.2 Datenblatt - Erzeugungseinheiten am Niederspannungsnetz					1	/	2
Erzeugungseinheiten - Fotovoltaikanlagen - allgemeine Angaben					EZA Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Angaben zu den Fotovoltaikgeneratoren (Modulen)
				STC Generator (mpp)					Anzahl			S Leistung
Typ			Hersteller					Typenbezeichnung					[V]			[A]			[Wp]				[St]			[kWp]
1					0,000
2					0,000
3					0,000
4					0,000
S FV-Generatorleistung der neuen Erzeugungseinheiten [kWp]					0,000
Angaben zu Wechselrichtern, Teil 1
				Anschluss					SWR				Anzahl				S Leistung
Typ			Hersteller					Typenbezeichnung					~					[kVA]				[St]				[kVA]
1					0,000					1	3
2					0,000					2	3
3					0,000					3	3
4					0,000					4	3
S WR-Leistung der neuen Erzeugungseinheiten [kVA]					0,000					Anzahl WR:	0
Angaben zu den Wechselrichtern, Teil 2

				selbst-					f Puls				netz-					Puls-				DC-					RCD				Faktor
Typ			Typenbezeichnung					geführt					[kHz]				geführt					zahl				Trenner					intern				kimax
1
2
3
4
Angaben zu den Wechselrichtern, Teil 3
				Flickerkoeffizient cf bei Netzimpedanzwinkel yk
Typ			Typenbezeichnung					Einheiten-Zertifikat-Nr.					32°				50°				70°				85°
1
2
3
4
WR-Serien-Nr.:

Stromspeicher					nicht vorhanden					vorhanden, siehe Datenblatt "Speicher am NS-Netz"

E.2 Datenblatt - Erzeugungseinheiten am Niederspannungsnetz					2	/	2
Erzeugungseinheiten - Fotovoltaikanlagen					EZA Nr.:					01			EZE Nr.:					01		bis:			01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Angaben zu EZE-Leistungen
Hinweis:					SEZE = MIN(SWR;PFVG)
				EZE-FV-Generatorleistung
EZE			WR					angeschlossene FV-Generatoren					EZE-Einspeiseleistung
				Leiter 1					Leiter 2					Leiter 3					Leiter 1					Leiter 2					Leiter 3					Summe
Nr.			Typ		SWRn					Typ		Stück				Typ		Stück				Typ		Stück				kWp / kW					kWp / kW					kWp / kW					kWp / kW
1					0,000
				0,000
2					0,000
				0,000
3					0,000
				0,000
4					0,000
				0,000
5					0,000
				0,000
6					0,000
				0,000
7					0,000
				0,000
8					0,000
				0,000
9					0,000
				0,000
10					0,000
				0,000
11					0,000
				0,000
12					0,000
				0,000
13					0,000
				0,000
14					0,000
				0,000
15					0,000
				0,000
16					0,000
				0,000
17					0,000
				0,000
18					0,000
				0,000
19					0,000
				0,000
20					0,000
				0,000
S FV-Generatorleistung der EZE					01		bis		01		[kWp]				0,000					0,000					0,000					0,000
S Einspeiseleistung der EZE					01		bis		01		[kW]				0,000					0,000					0,000					0,000

				Kontrolle Anzahl Module 1-20:			0					0					0					0

## E.2 Datenblatt EZA = FVA
E.2 Datenblatt - Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz					1	/	2
bitte nur bei Fotovoltaikanlagen ausfüllen					EZA Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Netzeinspeisung					þ			Solarstrahlung
Leistungsangaben					bereits EZA(s) vorhanden, letzte Inbetriebnahme erfolgte am
	(bei Fotovoltaikanlagen ist die Modul- und Wechselrichterleistung anzugeben)					vorhanden					SA WR [kVA]					PA inst [kWp]
				neu					SE WR [kVA]					0,000					PE inst [kWp]					0,000
				Rückbau					SE WR [kVA]					PE inst [kWp]
				S EZA					SA inst [kVA]					PA inst [kWp]
Anschlussangabe					Wechselstrom					1p				2p				3p					Drehstrom
max. Einspeise-					Aufteilung					Leiter 1					Leiter 2					Leiter 3					Summe
leistungen					PA vorh [kW]					0,000
				PA neu [kW]					0,000					0,000					0,000					0,000
				PA rück [kW]					0,000
				S PA [kW]					0,000					0,000					0,000					0,000
Einspeisung					direkt					Selbstverbrauch					k-b-Weitergabe					ohne Netzeinspeis.
				Direktverm.					Marktprämie (§ 20)					sonstige (§ 21a)					Einspeiseverg. (§ 21)
Kurzschluss (KS)					EZA-KS-Strom Ik"					A				EZA-KS-Festigkeit					kA
Q-Regelung					einstellbarer Blindleistungsbereich:					cos j ind					cos j kap					0,00	0,00	0,00	0,00
(an Generatorklemmen)					KL cosj (P)					VDE-Standard					VNB-Vorgabe					Q (U)-Kennlinie					1,00	0,00	0,00	0,00
				P/Pn (S/Sn)					0,00					fester cos j :					0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
				cos j unter					1,00					1,00	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV
				Kennlinie cosPhi (P) / P / Pn / cosPhi untererregt

E.2 Datenblatt - Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz					2	/	2
bitte nur bei Fotovoltaikanlagen ausfüllen					EZA Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
P (f)-Regelung f >					VDE-KL (s = 5%)					VNB-Vorgabe, s=					%			LG
				f <					VDE-KL (s = 5%)
(bei Überfrequenz)					Wertvorgabe Abschaltfrequenz durch Hersteller					f Abschalt (fest)					Hz
Oberschwingungen					nach VDE 0838-3					nach VDE 0838-12					siehe separate Anlage
				(DIN EN 61000-3-3)					(DIN EN 61000-3-12)
NA-Schutz					zentral (S SEmax > 30 kVA)					in EZE integriert (S SEmax < 30 kVA)
				plombierbar					Passwortschutz					Passwortschutz
				Prüftaste vorhanden					Fabrikat, Typ:
P-Begrenzung					Einstellung im Umrichter					Summe:					kW
(70 %- Regelung)					4		Einbau Leistungsmessung am NVP					Summe:					kW
				Nachweis durch Anlagenbetreiber (bitte Zertifikat beifügen)
Reduzierung der					trifft zu					stufenweise					stufenlos					FALSCH
Einspeiseleistung					Gerät:					Ansteuerung:					FALSCH
(§ 9 bzw. 10B EEG)					max. Einspeiseleistung [kW]
				Stufe					Leiter 1					Leiter 2					Leiter 3					Summe
				100			%			0,000					0,000					0,000					0,000
				100 % möglich					0,000					0,000					0,000					0,000
				0			%			0,000					0,000					0,000					0,000
				0			%			0,000					0,000					0,000					0,000
				0			%
Absicherung EZA					0,00		Wandlermessung					Direktmessung
				Übersetzung					A		/		5		A		Zählertyp(en)					(EZA)					(ÜSE)
				Vorsicherung					A					SH-Schalter					x					A
Bemerkungen

## E.3 Datenblatt Speicher
E.3 Datenblatt - Speicher am Niederspannungsnetz					1	/	2
gehört technisch zur					EZA Nr.:					01			EZE Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Speicher					Hersteller					Typ
				Anzahl					St
Anschluss des					AC-gekoppelt					DC-gekoppelt
Speichersystems					Inselnetz bildendes System nach VDE-AR-E 2510-2
				Wechselstrom					L1				L2				L3					Drehstrom
				Bemessungsspannung					V				nutzbare Kapazität					kWh
				Spitzenleistung Pspitze					kW				Max-Leistung Pmax					kW
				allpolige Trennung vom öffentlichen Netz bei Netzersatzbetrieb
NA-Schutz					NA-Schutz nach geltender VDE-AR-N 4105 vorhanden
				in Speicher integriert					in Umrichter integriert					Passwortschutz
Umrichter des					Hersteller					Typ
Speichersystems					Anzahl					St
				Scheinleistung SURmax					kVA				Wirkleistung PURmax					kW
				Verschiebungsfaktor +P					1,00				ind.				AC-Bemessungsstrom					A
				Schaltstromfaktor kimax					KS-Strom Ik"					A
				Netzimpedanzwinkel yk					30°					50°					70°					85°
				Flickerkoeffizient (Anlagenbeiwert) cf
Oberschwingungen					nach VDE 0838-2					nach VDE 0838-12					siehe separate Anlage
				(DIN EN 61000-3-2)					(DIN EN 61000-3-12)
				Herstellerangaben zu den netzseitigen Oberschwingungsströmen
Ordnungszahl µ					3				5				7				9				11				13				17				19				23				25
OS-Strom Iµ [A]
P (f)-Regelung					VDE-KL (s = 5%) für 50,2 Hz < f < 51,5 Hz
				VDE-KL (s = 2%) für 47,5 Hz < f < 49,8 Hz
Q-Regelung					SSmax ≤ 4,6 kVA					fester Verschiebungsfaktor
				SSmax > 4,6 kVA					Q (U)-Kennlinie
				fester Verschiebungsfaktor

E.3 Datenblatt - Speicher am Niederspannungsnetz					2	/	2
gehört technisch zur					EZA Nr.:					01			EZE Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anschlusskonzept					Nummer der Abbildung in Abschnitt 5 gemäß FNN-Hinweis / zum "Anschluss und Betrieb von Speichern am NS-Netz"
				Übersichtsschaltplan (einpolig) ist beigefügt
				verwendete(r) Primärenergieträger
				unterschiedliche Primärenergieträger werden getrennt erfasst
				unterschiedliche Einspeisevergütungen werden korrekt erfasst
				Energie des Speichersystems wird nicht vom Netz bezogen und / als geförderte Energie eingespeist
Nachweise					Einheitenzertifikat nach VDE-AR-N 4105 bzw. / nach VDE-AR-N 4110 liegt vor
				Zertifikat Nr.
Reduzierung der					trifft zu (S PAmax > 25 kW)					trifft nicht zu (S PAmax ≤ 25 kW)					FALSCH
Einspeiseleistung					Gerät:					Ansteuerung:
(§ 9 Nr. 1 EEG)					max. Einspeiseleistung [kVA]
				Stufe					Leiter 1					Leiter 2					Leiter 3					Summe
				100			%			0,00					0,00					0,00					0,00
				%			0,00					0,00					0,00					0,00
				%			0,00					0,00					0,00					0,00
				%			0,00					0,00					0,00					0,00
				0			%
Messung Speicher					Wandlermessung					Direktmessung
ohne Messung					Übersetzung					A		/		5		A		Zählertyp
				Vorsicherung					A					SH-Schalter					x					A

## Diagramm Q(U)
Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion

cosj = -0,90
-0,436 / -0,484
cosj = 0,90
0,436 / 0,484
cosj = 0,95
0,312 / 0,329
cosj = -0,95
-0,312 / -0,329

Kennlinie gilt für Pn > 10%
U / 230/400 V
übererregt
(VPS kapazitiv)
untererregt
(VPS induktiv)
Q / S
Q / Pakt

## Q(U)-Regelung_neu_Uc
SWANKG	Uc	1,00		U1	0,94
	U>	1,10		U2	0,98		Uc	Q		cos j
	Uakt>	1,05		U3	1,04		0,90	-0,48432	-0,32868	-0,90
	Uakt<	0,95		U4	1,08		0,91	-0,48432	-0,32868	-0,90
	Pakt	1000	kW				0,92	-0,48432	-0,32868	-0,90
							0,93	-0,48432	-0,32868	-0,90
		1					0,94	-0,48432	-0,32868	-0,90
	unter	0,9	0,484				0,95	-0,36324	-0,24651	-0,94
	über	-0,9	-0,484				0,96	-0,24216	-0,16434	-0,97
	unter	0,95	0,329				0,97	-0,12108	-0,08217	-0,99
	über	-0,95	-0,329				0,98	0,00000	0,00000	-1
							0,99	0,00000	0,00000	1
		Q/SA / DU / = 7,94 / k =					1,00	0,00000	0,00000	1
							1,01	0,00000	0,00000	1
							1,02	0,00000	0,00000	1
							1,03	0,00000	0,00000	1
							1,04	0,00000	0,00000	1
							1,05	0,12108	0,08217	0,99
							1,06	0,24216	0,16434	0,97
							1,07	0,36324	0,24651	0,94
							1,08	0,48432	0,32868	0,90
							1,09	0,48432	0,32868	0,90
							1,10	0,48432	0,32868	0,90

	S	cos	sin	P	Q	Q/P	Q/S
	10,00	0,950	0,312	9,50	3,12	0,329	0,312
	10,00	0,900	0,436	9,00	4,36	0,484	0,436

## Abnahme und IBS
Abnahmeprüfung und Inbetriebsetzung einer Eigenerzeugungsanlage (EZA)
					EZA Nr.:				01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
(Standort der EZA)					PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
					Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Auftraggeber					Vor-, Name / Firma
					Straße, Haus-Nr.
					PLZ, Ort					1
					Telefon, Email
EZA-Typ, -Leistung					0,00					kVA				0,000					kW(p)
Netzbetreiber					Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG, Elxlebener Weg 8, 99310 Arnstadt
	Der Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb) erklärt mit seiner Unterschrift auf dem Anmeldevordruck "Anmeldung zum Netzanschluss (Strom) - ANS" , dass die Installationsanlage entsprechend der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet und fertiggestellt wurde und somit gemäß NAV und TAB in Betrieb gesetzt werden kann.
	Vor der Inbetriebsetzung der EZA findet unter Beteiligung des Anlagenerrichters, des Anlagenbetreibers und des Netzbetreibers bzw. dessen Beauftragtem eine technische Abnahme statt. Der Anlagenbetreiber hat unter Beteiligung des Anlagenerrichters dafür zu sorgen, dass sich die EZA zu diesem Termin im vom Netzbetreiber auf Basis der eingereichten Unterlagen geforderten technischen Zustand (betrifft vor allen Dingen Parametereinstellungen) befindet und die in Datenblättern und Übersichtsschaltplänen hinterlegten Angaben mit dem tatsächlichen Anlagenzustand übereinstimmen.
	Ist die Abnahme ohne Beanstandungen erfolgt oder führten noch vor Ort erfolgte Änderung von Anlagen-parametern zu einer erfogreichen Abnahme, kann anschließend die Inbetriebsetzung der EZA erfolgen.
	Die Aufwandspauschale für die Abnahme und Inbetriebsetzung der EZA ist nachfolgender Aufstellung zu entnehmen. Die Preise sind gültig ab 1. Januar 2016.
	Anlagenleistung					Aufwandspauschale für Abnahme und IBS der EZA
				≤ 30 kW(p)					158,25 € zzgl. USt (z. Zt. 19%)
				> 30 kW(p)					bis ≤ 150 kW(p)					263,75 € zzgl. USt (z. Zt. 19%)
	Kann die EZA, bedingt durch Versäumnisse des Anlagenerrichters/-betreibers oder durch auftretende eigene technische Probleme oder Unzulänglichkeiten, beim stattfindenden Abnahme/Inbetrieb-setzungstermin nicht in den Netzparallelbetrieb genommen werden, so hat der Auftraggeber die hierdurch entstehenden zusätzlichen Aufwendungen zu tragen. Verzögerungen und/oder sonstige daraus resultierende Nachteile gehen ausschließlich zu Lasten des Auftraggebers.
	Die Rechnungslegung erfolgt durch den Netzbetreiber nach erfolgter Netzinbetriebnahme. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von zwei Wochen ohne Abzug zahlbar.

Ort, Datum					Unterschrift des Auftraggebers

## Förderfähigkeit FVA
Erklärung zur Ermittlung der Vergütungseinstufung
(vom Anlagenbetreiber auszufüllen; je Erzeugungsanlage eine Erklärung)					EZA Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
					PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
					Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Anschlussnutzer					Vor-, Name / Firma					0
(Anlagenbetreiber)					Straße, Haus-Nr.					0
					PLZ, Ort					D			00000					0
neu installierte Modulleistung					0,000					kWp
Verbindliche Erklärung zum Anlagenstandort
Die Anlage befindet sich
			gemäß § 48 Abs. 2 EEG					gemäß § 48 Abs. 3 EEG					gemäß § 48 Abs. 1 EEG
	ausschließlich in, an oder auf einem Gebäude* oder einer Lärmschutzwand					ausschließlich in, an oder auf einem Gebäude (kein Wohngebäude, Errichtung im Außenbereich nach § 35 BauGB)

					- und nachweislich vor dem 01.04.2012
					§ 48 Abs. 2 gilt ebenfalls				ja				a)	wurde der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige erstattet					nein					§ 48 Abs. 1 Nr. 1 ist anzuwenden
					ja				b)	erfolgte die erforderliche Kenntnisgabe an die Behörde (im Fall einer nicht genehmigungsbedürftigen Errichtung)					nein
					ja				c)	wurde mit der Bauausführung begonnen (im Fall einer sonstigen nicht genehmigungsbedürftigen, insbesondere genehmigungs-, anzeige- und verfahrensfreien Errichtung)					nein
					ja			-	das Gebäude steht in räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einer nach dem 31.03.2012 errichteten Hofstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes					nein
					ja			-	das Gebäude dient der dauerhaften Stallhaltung von Tieren und wurde von der Baubehörde genehmigt					nein
					-	in, an oder auf einem Gebäude oder einer sonstigen baulichen Anlage; deren Errichtung erfolgte vorrangig zu anderen Zwecken als zur Stromerzeugung
	auf Freiflächen, die außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 BauGB liegen und für die kein Verfahren nach § 38 Satz 1 BauGB durchgeführt wurde (außerhalb des Geltungsberei-ches des EEG)					-	auf einer Fläche, für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 des BauGB durchgeführt wurde
					-	im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans (B-Plan) im Sinne des § 30 BauGB und
					a)		der B-Plan wurde vor dem 01.09.2003 aufgestellt und später nicht zum Zweck der Errichtung einer Fotovoltaikanlage geändert
					b)		der B-Plan wies vor dem 01.01.2010 für die Errichtungsfläche ein Gewerbe-/Industiegebiet aus; Festsetzung wurde nach dem 01.01.2010 zum Zweck der Errichtung einer Fotovoltaikanlage geändert
					c)		der B-Plan wurde nach dem 01.09.2003 zumindest auch mit dem Zweck der Errichtung einer Fotovoltaikanlage aufgestellt und die Anlage
					aa)		befindet sich auf Flächen bis zu 200 m Entfernung entlang von Autobahnen (ab Außenrand Fahrbahn) oder Schienenwegen
					bb)		befindet sich auf Flächen, die zum Zeitpunkt des Aufstellungs-/Änderungsbeschlusses des B-Plans bereits versiegelt waren
					cc)		befindet sich auf Konversionsflächen, welche zum Zeitpunkt des Aufstellungs-/Änderungsbeschlusses des B-Plans nicht als Naturschutzgebiet oder Nationalpark festgesetzt wurden
*	Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und vorrangig zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen dienen. Wohngebäude dienen überwiegend dem Zweck des Wohnens (einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheime sowie ähnliche Einrichtungen).
Bemerkungen

Ort, Datum					Unterschrift des Anlagenbetreibers

## NVP NB EZA
Netzverträglichkeitsprüfung (Strom - Niederspannung) am NVP					1	/	2
( wird vom Netzbetreiber ausgefüllt )					EZA Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Netz-VP-Daten					R VP					W				X VP					W				Z VP				0,000					W
(Angaben für Sk min)					Un EZE					V				y VP					°				R/X VP
				Sk VP					kVA				SA max					kVA				cNS
Bezugsimpedanz					EN 61000-3-2/3-3 (Geräte bis 16 A)
				Z1 VP				0,470					W				y VP				32,00					°				i. O.
				Z3 VP				0,280					W				y VP				32,00					°				i. O.
				EN 61000-3-11 (Geräte bis 75 A)
				Z1 VP				0,350					W				y VP				45,00					°				i. O.
				Z3 VP				0,210					W				y VP				45,00					°				i. O.
stat. U-Anhebung					kA KL					>		50		i. O.					LF DuA max					<		3%				i. O.
Daten gemäß Einheiten-Zertifikat (berücksichtigt Netzimpedanzwinkel)					SE [kVA]					Anzahl					cos j					kimax				ku (y)				kf (y)				N120					c
				EZE Typ 1					0
				EZE Typ 2
				EZE Typ 3
				EZE Typ 4					cos j:	#NV
				EZE Typ 5					ABS Grad cos j:	#NV
				EZE Typ 6					0,000					Grad cos j:	#NV
				DU EZE
Spannungsänderungen					EZA					Du max				0,00%					< 6,0 %				i. O.
				größte EZE					SE				0,000					kVA					Du max					0,00%					< 2,0 %				i. O.					Vorzeichen cos j:	1
				aus RL					Du ers				0,00%					< 3,0 %				i. O.					DtE min					0					s		< 600 s				i. O.					Grad Summe:	#NV	0,00%
				aus LFB					Du max					< 3,0 %				i. O.					DtE min					0					s		< 600 s				i. O.					Summe cos j:	#NV
				Vorgabe Abstand zwischen 2 Schaltvorgängen					s
			Flicker EZE		größte EZE					SE				0,000					kVA				kf					N120
				aus RL					Plt E				0,000					< 0,5				i. O.
				aus LFB					Plt E					< 0,5				i. O.
				Plt E res					0					0					0					0					0					0
			Flicker EZA					Plt A				0,00					< 0,5				i. O.
Flicker					größte EZE					SE				0,000					kVA				c					Plt E			0,000				< 0,5				i. O.
				Plt E res
			Flicker EZA					Plt res					< 0,5				i. O.					Plt E					aus Prüfbericht

Netzverträglichkeitsprüfung (Strom - Niederspannung) am NVP					2	/	2
( wird vom Netzbetreiber ausgefüllt )					EZA Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
netzseitige Oberschwingungsströme [A]
Ordnungszahl n					3				5				7				9				11				13				17				19				23				25
In NVP darf
In gemäß Zertifikat
In NVP gemessen
Bemerkungen

		Ort, Datum					Unterschrift Bearbeiter Netzbetreiber

## Erklärung USt
Erklärung zur Umsatzsteuer / Bankverbindung
					EZA Nr.:					01
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
					PLZ, Ort					D				99310					Arnstadt
					Gemarkung, Flur, Flst.					0					00					0
		1.			Umsatzsteuer					Angelhausen-Oberndorf
					Ich / Wir erkläre(n) hiermit, dass ich / wir als Unternehmer dem Umsatzsteuergesetz unterliege(n) und auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz verzichte(n).					Rudisleben

					Umsatzsteueridentifikationsnummer:					DE
					(nur wenn zugeteilt )
					Ich / Wir erkläre(n) hiermit, dass ich / wir dem Umsatzsteuergesetz nicht unter-liege(n) bzw. Kleinunternehmer im Sinne des § 19 Umsatzsteuergesetz bin / sind. Die Umsatzsteuer wird in diesem Fall nicht abgerechnet.

		2.			Steuernummer des Anlagenbetreibers
					Die Steuernummer ist immer anzugeben, unabhängig von einer Umsatzsteuerpflicht.
					Steuernummer:					/					/					oder
					Steuer-Identnummer:

		3.			Bankverbindung des Anlagenbetreibers
					Kontoinhaber:
					Kreditinstitut:
					IBAN:					D		E
					LL					PZ					BLZ					Konto
					BIC:
					Bankcode					Land					Ort					Filiale

					Verwendungszweck:

		4.			Gutschrift- bzw. Rechnungsanschrift
					Name:					0
					Straße, Hausnummer:					0
					Postleitzahl, Ort:					0					0

		Ort, Datum					Unterschrift des Anlagenbetreibers

## Erteilung SEPA
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Zahlungsempfänger					Name					Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG
					Straße, Haus-Nr.					Elxlebener Weg 8
					PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
Gläubiger-Identifikationsnummer					DE76ZZZ00000051660
Mandatsreferenz (wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt und separat mitgeteilt):					Angelhausen-Oberndorf
					Rudisleben
SEPA-Lastschriftmandat
	Ich ermächtige/Wir ermächtigen den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom oben genannten Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
	Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vertragskontonummer
Zahlungsart

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)
		(Firmen) Name					0

		Straße, Hausnummer					0
		PLZ, Ort					0					0
		Kreditinstitut					0
		IBAN					D		E			0		0			0		0		0		0		0		0		0		0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
					LL					PZ					BLZ					KTO
		BIC					0		0		0		0			0		0			0		0			0		0		0
					Bankcode					Land					Ort					Filiale

		Ort, Datum					Unterschrift(en) des/der Zahlungspflichtigen

## Erklärung EEG-Umlagepflicht
Erklärung zur EEG-Umlagepflicht					1	/	3
(EEG-, KWKG- oder konventionelle Erzeugungsanlage)					EZA Nr.:					01
Anlagenschlüssel					E4171801296
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Anlagenbetreiber					Vor-, Name / Firma					0
				Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			00000					0
				Telefon, E-Mail					0					0
	Zutreffendes bitte ankreuzen
	Die Erklärung erfolgt für eine					mit					kW/kWp als
				Neuanlage (die Anlage war bisher noch nicht in Betrieb)
				bereits am					in Betrieb gesetzte Anlage (ohne Änderung)
				bereits am					in Betrieb gesetzte Anlage mit Änderung auf Grund
				einer Erweiterung um technische oder bauliche Einrichtungen (z. B. Leistungszubau)
				des Austausches technischer oder baulicher Einrichtungen
				einer Einsatzstoff-Umstellung
				einer Umstellung der Art des Verbrauchs (Eigenversorgung/Drittbelieferung)
				sonstiger Belange:

Einspeisung /					Volleinspeisung --> keine weiteren Angaben notwendig
Eigenversorgung					Selbstverbrauch + Überschusseinspeisung (gemäß § 3 Nr. 19 EEG 2021)
				--> siehe Erläuterung unter I.
				Selbstverbrauch					kWh/a
				Eigenversorgung stromintensives Unternehmen /Schienenbahn
				--> siehe Erläuterung unter II.
				ausschließliche Belieferung anderer Letztverbraucher
				--> siehe Erläuterung unter II.
				Selbstverbrauch + Belieferung anderer Letztverbraucher
				--> siehe Erläuterung unter II.
				Selbstverbrauch					kWh/a

				Stromverbrauch auf sonstige Art (gemäß § 61 Abs. 1 Satz 3 EEG 2021)
				--> siehe Erläuterung unter II.

Erklärung zur EEG-Umlagepflicht					2	/	3
(EEG-, KWKG- oder konventionelle Erzeugungsanlage)					EZA Nr.:					01
Anlagenschlüssel					E4171801296					0
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Bestandsschutz					die Anlage wurde bereits vor dem 01.09.2011 zum Selbstverbrauch genutzt
				die Anlage wurde bereits zwischen dem 01.09.2011 und dem 31.07.2014 / zur Eigenversorgung ohne Netzdurchleitung genutzt
				die Anlage wurde vor dem 23.01.2014 nach dem Bundes-Immissionsschutz-gesetz genehmigt oder nach einer anderen Bestimmung des Bundesrechts zugelassen, hat nach dem 01.08.2014 erstmals Strom erzeugt und wurde vor dem 01.01.2015 zur Eigenversorgung im räumlichen Zusammenhang zur Anlage oder ohne Netzdurchleitung genutzt
				falls zutreffend, bitte ergänzend ankreuzen
				die Anlage wurde an demselben Standort erneuert, erweitert oder ersetzt und die installierte Leistung dabei um nicht mehr als 30 Prozent erhöht
				die Anlage fällt nicht unter Bestandsschutz nach § 61 ff EEG 2021
Eigenversorgungs- / anlagen mit / Befreiung von / der EEG- Umlage					die Anlage ist eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von bis zu 25,00 kWp
				die Anlage ist eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung über 25,00 kWp, / aber unter 30 kWp; die max. Stromerzeugung liegt unter 30.000 kWh/a / auf Grund
				der geografischen Lage					teilweiser Beschattung
				der Anlagenausrichtung (W, S, O)					des Neigungswinkels von					°
				die Anlage ist eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage nach dem KWKG mit einer Leistung von bis zu 1 kW; auf Grund des Wärmebedarfes liegt die maximale Stromerzeugung jedoch bei 30.000 kWh pro Jahr oder darunter
				die Anlage erfüllt keine der oben genannten Kriterien; die Anlagenleistung beträgt jedoch max. 30 kW. Der Verbrauch des durch die Erzeugungsanlage zumindest teilweise versorgten Objektes kann aus den folgenden Gründen den Grenzwert von 30.000 kWh pro Jahr nicht überschreiten:

				die Anlage ist weder unmittelbar noch mittelbar an ein Netz für die allgemeine Versorgung angeschlossen (sog. Inselnetz)
				der eigenverbrauchte Strom aus dieser Anlage wird in den Neben- und Hilfsanlagen einer Stromerzeugungsanlage zur Erzeugung von Strom im technischen Sinne verbraucht (Kraftwerkseigenverbrauch), und zwar
				ausschließlich (100%)					oder					anteilig
				mein Unternehmen versorgt sich am Standort dieser Anlage vollständig selbst mit Strom aus erneuerbaren Energien; für den nicht selbstverbrauchten Strom der Anlage wird keine finanzielle Förderung nach § 19 Abs. 1 oder § 50 EEG 2021 in Anspruch genommen

Erklärung zur EEG-Umlagepflicht					3	/	3
(EEG-, KWKG- oder konventionelle Erzeugungsanlage)					EZA Nr.:					01
Anlagenschlüssel					E4171801296					0
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
	I.		Eigenversorgung nach § 3 Nr. 19 EEG 2021
			Eigenversorgung wird nach § 3 Nr. 19 EEG 2021 wie folgt definiert:
			„Verbrauch von Strom, den eine natürliche oder juristische Person im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht, wenn der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird und diese Person die Stromerzeugungsanlage selbst betreibt“.

			Hiervon sind Fälle erfasst, in denen der Eigenversorger Strom selbst in einer Eigenerzeugungs-anlage erzeugt und zudem selbst verbraucht. Hierbei wird nur der Strom berücksichtigt, der mittels viertelstündlicher Leistungsmessung erfasst wird, wenn nicht schon technisch sichergestellt ist, dass Erzeugung und Verbrauch des Stroms zeitgleich erfolgen. Zudem darf der selbst erzeugte Strom vor dem Verbrauch nicht durch das Netz durchgeleitet werden und der Stromverbrauch muss im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zur Stromerzeugungsanlage erfolgen.
			Folgende Punkte sind gegeben und werden kumulativ eingehalten:
				1)		Eine natürliche oder juristische Person betreibt eine Stromerzeugungsanlage selbst / (§ 3 Nr. 19 EEG 2021),
				2)		der in dieser Stromerzeugungsanlage erzeugte Strom wird durch dieselbe natürliche oder juristische Person selbst verbraucht (§ 3 Nr. 19 EEG 2021),
				3)		der Stromverbrauch erfolgt im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der Stromer-zeugungsanlage und
				4)		der Strom wird nicht durch ein Netz durchgeleitet (§ 3 Nr. 19 EEG 2021).
				®		Wurde die Stromerzeugungsanlage bereits zwischen dem 01.09.2011 und dem 31.07.2014 zum Selbstverbrauch genutzt, darf eine Netzdurchleitung stattfinden, sofern der Strom im räumlichen Zusammenhang zur Stromerzeugungsanlage verbraucht wird.
				®		Wurde die Stromerzeugungsanlage bereits vor dem 01.09.2011 zum Selbstverbrauch genutzt, darf eine Netzdurchleitung stattfinden und es ist kein räumlicher Zusammen-hang des Stromverbrauchs zur Stromerzeugungsanlage erforderlich.
	II.		Abwicklung der EEG-Umlage über die Übertragungsnetzbetreiber
			In diesen Fällen läuft die Abwicklung der EEG-Umlage über den zuständigen Übertragungsnetz-betreiber. Bitte melden Sie Ihre Anlage unter http://www.50hertz.com/de bezüglich der EEG-Umlage an.
	Ich bestätige die Richtigkeit aller gemachten Angaben und insbesondere, dass die Voraussetzungen für die Eigenversorgung nach § 3 Nr. 19 EEG 2021 vorliegen.
	Über Änderungen werde ich den zuständigen Netzbetreiber unverzüglich schriftlich oder per E-Mail/ Fax informieren. Ich stimme zu, dass sich Anschlussnetzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber über meine für die Erhebung der EEG-Umlage notwendigen Informationen gegenseitig informieren dürfen.

		Beginn der Eigenversorgung aus der unter I. genannten Anlage

		Ort, Datum					Unterschrift des Anlagenbetreibers

## Erklärung Einspeisevergütung
Erklärung über die Konformität mit § 48 Abs. 2 und 3
(Solare Strahlungsenergie, Gebäude - Einspeisevergütung für Anlagen bis 100 kW)					EZA Nr.:					01
Anlagenschlüssel					E4171801296					0000000000000000000000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
					PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
					Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Anlagenbetreiber					Vor-, Name / Firma					0
					Straße, Haus-Nr.					0
					PLZ, Ort					D			00000					0
					Telefon, E-Mail					0					0
	Alle Angaben beruhen auf dem EEG 2021.
			Zutreffendes bitte ankreuzen
				Der Anlagenbetreiber wünscht ausdrücklich, dass die Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG / die Anlage nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG (Einspeisevergütung nach § 21) vergütet.
				Der Anlagenbetreiber bestätigt, dass er die Anlage gemäß Anlagenregisterverordnung innerhalb der darin genannten Fristen im Marktstammdatenregister gemeldet hat.
				bei Inbetriebnahme ab dem 01.01.2021: / Die installierte Leistung beträgt maximal 100 kW (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 EEG).
				Die PV-Anlage ist ausschließlich in, an oder auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand / angebracht (§ 48 Abs. 2 EEG) und das Gebäude/die Lärmschutzwand wurde vorrangig zu / anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet.
				Die PV-Anlage ist ausschließlich in, an oder auf einem Gebäude angebracht, das kein Wohn-gebäude darstellt und im Außenbereich (nach § 35 Baugesetzbuch) errichtet wurde (§ 48 Abs. / 3 EEG). Die Voraussetzungen nach § 48 Abs. 3 Ziff. 1 – 3 EEG liegen nachweislich vor.
				Die Anlage ist zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme mit einer technischen Einrichtung gemäß / § 9 Abs. 2 Nr. 1 EEG ausgestattet. Das Inbetriebnahmeprotokoll der Einrichtung liegt bei.
				Die PV-Anlage verfügt über eine installierte Leistung von höchstens 25 kW und ist am Netz- / verknüpfungspunkt zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme auf eine maximale Einspeiseleistung / von 70 Prozent der installierten Leistung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 EEG begrenzt. Das / Inbetriebnahmeprotokoll der Einrichtung liegt vor.
				Die erzeugte Energie wird ganz oder teilweise selbst verbraucht (Eigenversorgung).
				Es werden weitere Letztverbraucher versorgt.
	Die FV-Anlage wurde am					.			.	2021				in Betrieb genommen.
	Die technische Einrichtung oder die Begrenzung der Einspeiseleistung gemäß § 9 EEG
	ist seit					.			.	2021				funktionsfähig vorhanden.
	Der Anlagenbetreiber ist sich darüber bewusst, dass sobald die Voraussetzungen des EEG nicht mehr erfüllt sind, der / Anspruch auf die Vergütung ganz oder teilweise entfällt. / Der Anlagenbetreiber hat der Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG (Netzbetreiber) Änderungen der in diesem Zusammenhang / relevanten Sachverhalte unverzüglich mitzuteilen. / Der Anlagenbetreiber kommt seinen Mitteilungspflichten nach § 74a EEG unaufgefordert nach. / Dem Anlagenbetreiber ist der Wortlaut des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) bekannt.

		Ort, Datum					Unterschrift des Anlagenbetreibers

## E.8 Unterlagenkontrolle VNB
E.8 Prüfvermerke VNB
					EZA Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
					PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
					Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Checkliste über vorliegende Unterlagen
ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden
Lageplan mit Grundstücksgrenzen und EZA-Aufstellungsort vorhanden
Datenblätter von Modul(en) / Wechselrichter(n) etc. vorhanden
Einheitenzertifikate für EZE/Speicher vorhanden
Zertifikate für Leistungsflussüberwachung/Symmetrieeinrichtung vorhanden					entfällt
Übersichtsschaltplan mit Betriebsmitteldaten vorhanden
Stromlaufpläne für Schutzeinrichtungen vorhanden
Zählerdatenblatt (bei Zählerbeistellung) vorhanden					entfällt
Zählernummer					WF					Stellen, Arbeit					,			Stellen, Leistung					,
Nachweise gemäß § 48 (2) EEG i. V. m. § 48 (3) EEG vorhanden					entfällt
Anlagenregistrierung gemäß § 6 EEG vorhanden / eingereicht
Erklärung zur Umsatzsteuer / Bankverbindung vorhanden
Einverständnis zur kaufm.-bilanziellen Weitergabe (§ 11 (2) EEG) vorhanden					entfällt
Bemerkungen

Netzanschluss
Verknüpfungspunkt					Niederspannung - Netz					Niederspannung - Station
Kurzschlussleistung SkV					kVA
max. U-Erhöhung durch EZA					0,00				%					max. U-Erhöhung Stromkreis					%
Eigentumsgrenze					HA-Sicherung
HA-Sicherung (bestehend)					A					HA-Sicherung (neu)					A

		Ort, Datum					Unterschrift Bearbeiter Netzbetreiber

## E.8 IBS-Protokoll EZA
E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll - Erzeugungsanlagen/Speicher NS					1	/	2
(vom Anlagenerrichter auszufüllen; je Erzeugungsanlage ein Protokoll)					EZA Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
Anlagenerrichter					Firma					0
(Elektrofachbetrieb)					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			00000					0
				Telefon, E-Mail					0					0
Erzeugungsanlage					SAmax [kVA]					PAmax [kW]					PAmax [kWp]

Speicher					Wmax [kWh]					Wnutz [kWh]

Abgleich Unterlagen
Übereinstimmung Datenblätter EZA & EZE mit Anlagenaufbau					ja					nein
Einrichtung zur Überwachung der vereinbarten Einspeiseleistung vorhanden					ja					entfällt
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden					ja					entfällt
Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf 70 % (siehe Datenblatt EZA)					ja					entfällt
				im Umrichter					am NAP					auf					kW
Energieflusssensor-Funktionstest durch Errichter durchgeführt, bestanden					ja					entfällt
Speicher					Unterlagen vorhanden, Anschluss netzkonform					ja					entfällt
Messung
Vorprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung der Abrechnungsmessung erfolgt					ja
Messwertübertragung erforderlich					ja		-->					vorhanden					nein
integrierter NA-Schutz
Zertifikat für den integrierten NA-Schutz vorhanden					ja
Passwortschutz integriert					ja
Prüfbericht über standardisierte Typprüfung liegt vor					ja					nein
				Einstellung (Soll)					Einstellung (Ist)					wertrichtig					nur Sicht-
vorhandene Schutzfunktionen					[n*UNS], [Hz]					[s]				[n*UNS], [Hz]					[s]				ausgelöst					kontrolle
		Spannungssteigerungsschutz U>>					1,25					0,10
		Spannungssteigerungsschutz U>					1,10					0,10
		Spannungsrückgangsschutz U<					0,80					0,80
		Spannungsrückgangsschutz U<<
		Frequenzsteigerungsschutz f>					51,50					0,10				51,50					0,10
		Frequenzrückgangsschutz f<					47,50					0,10				47,50					0,10

E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll - Erzeugungsanlagen/Speicher NS					2	/	2
(vom Anlagenerrichter auszufüllen; je Erzeugungsanlage ein Protokoll)					EZA Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
				PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
				Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
zentraler NA-Schutz
Zertifikat für den zentralen NA-Schutz vorhanden					ja
Prüftaste vorhanden, deren Betätigung löst Kuppelschalter aus					ja					nein
plombierbar					ja					Passwortschutz					ja
Prüfbericht über standardisierte Typprüfung liegt vor					ja					nein
				Einstellung (Soll)					Einstellung (Ist)					wertrichtig					nur Sicht-
vorhandene Schutzfunktionen					[n*UNS], [Hz]					[s]				[n*UNS], [Hz]					[s]				ausgelöst					kontrolle
		Spannungssteigerungsschutz U>>					1,25					0,10
		Spannungssteigerungsschutz U>					1,10					0,10
		Spannungsrückgangsschutz U<					0,80
		Spannungsrückgangsschutz U<<
		Frequenzsteigerungsschutz f>					51,50					0,10
		Frequenzrückgangsschutz f<					47,50					0,10
statische Netzstützung					Q(U)-Kennlinie					cosj (P)-Kennlinie					cosj Festwert
Wirkleistungsregelung P (f)					für EZE					für Speicher
				f>					VDE-Kennlinie					VNB-Vorgabe Statik					VDE-Kennlinie
				f<					VDE-Kennlinie					VDE-Kennlinie
Bemerkungen
	Sofern die Erzeugungsanlage/der Speicher im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.
	Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben / Der Anlagenerrichter erklärt die Erzeugungsanlage gemäß DGUV Vorschrift 3 §§ 3 und 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit.
Die Erstinbetriebsetzung der EZA erfolgte am:					um					Uhr

Die Inbetriebsetzung der EZA am VNB-Netz erfolgte am:					um					Uhr

		Arnstadt
		Ort					Anlagenerrichter

		Anlagenbetreiber					(Beauftragter des) Netzbetreiber (s)

## E.9 Betriebserlaubnis
E.9 Erteilung der endgültigen Betriebserlaubnis für PAmax ≥ 135 kW
( wird vom Netzbetreiber ausgefüllt )					EZA Nr.:					01
zur Anmeldung der EZA vom:					30.12.1899					vom VNB vergebene ANS-Registrier-Nr.:					000				/	000
Anlagenanschrift					Straße, Haus-Nr.					0
					PLZ, Ort					D			99310					Arnstadt
					Gemarkung, Flur, Flst.					0					00			0
vereinbarte Anschluss-Wirkleistung Einspeisung PAV, E					kW
maximale Wirkleistung der Erzeugungsanlage PAmax					kW
				Der vorgenannten Erzeugungsanlage wird die endgültige Betriebserlaubnis erteilt.
Der Entscheidung liegt folgende vollständige Dokumentation zu Grunde:
				Einheitenzertifikat (Vordruck E.4)
				Zertifikat für den Netz- und Anlagenschutz und, soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich:
				Zertifikat für die Leistungsflussüberwachung am Netzanschlusspunkt
				Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und Speicher (E.8)
Bemerkungen

		Ort, Datum					Unterschrift Bearbeiter Netzbetreiber

## ÜSB SV BHKW
Anlagenanschrift:				Anschlussnehmer:					Anlagenbetreiber:

				0					0

				0					0

99310 Arnstadt				0	0				0	0

Alle nachfolgenden Angaben bitte auf Basis der eingereichten Datenblätter tätigen!
			dreiphasige ...			ein- / zweiphasige Einspeisung
						Leiter 1		Leiter 2		Leiter 3

			EZE-Nummer(n)			EZE-Nummer(n)

Generator		Einspeiseleistung [kW]				Einspeiseleistung [kW]

								zum Stromkreisverteiler Allgemeinverbrauch

	integrierter NA-Schutz mit integriertem Kuppelschalter
						HL-AbZwKl
Z
		Zählernummer Nettostromzähler							Zählernummer 2-R-Zähler

		DE00077599310							DE00077599310

		MeLo-ID Nettostromzähler							MeLo-ID 2-R-Zähler
							2RZ
		Anlagenbetreiber
		Eigentümer Nettostromzähler							MaLo-ID Netznutzung
Einspeisung

			Zählerstand (nur AB-Zähler)						MaLo-ID Einspeisung

	LSS				A				SWAN GmbH & Co. KG
		L1	L2	L3					Eigentümer 2-R-Zähler

RCD
		In	D I	Pole
		bei Umrichter-Einsatz: Typ B
		(oder Bestätigung für Typ A)					SH		A SH-Schalter (E-Charakteristik)

								Anschlussnehmer/ Einspeiser

										Eigentumsgrenze

								HA-Sicherung		SWAN GmbH & Co. KG

									A

								TT-Netz 3x230/400 V, 50 Hz

Ort:		0

Datum:								Unterschrift Anlagenbetreiber:

NA-Schutz

## ÜSB Selbstverbrauch <= 25,0 kWp
Anlagenanschrift:				Anschlussnehmer:					Anlagenbetreiber:

				0					0

				0					0

99310 Arnstadt				0	0				0	0

Alle nachfolgenden Angaben bitte auf Basis der eingereichten Datenblätter tätigen!
			dreiphasige ...			ein- / zweiphasige Einspeisung
						Leiter 1		Leiter 2		Leiter 3

			EZE-Nummer(n)			EZE-Nummer(n)

		Einspeiseleistung [kW]				Einspeiseleistung [kW]
			ergänzend bei Fotovoltaikanlagen

Generator/ / WR mit FV-Generator/ / Brennstoffzelle			Modultyp-Nr(n).			Modultyp-Nr(n).

			Anzahl je Modultyp			Anzahl je Modultyp
	integrierter NA-Schutz mit integriertem Kuppelschalter
			Modulleistung [kWp]			Modulleistung [kWp]
Einspeisung
			WR-Leistung [kVA]			WR-Leistung [kVA]

	LSS				A
		L1	L2	L3				zum Stromkreisverteiler Allgemeinverbrauch

		bei WR-Einsatz: Typ B					interne Messeinrichtung für Steuerung 70%-Regelung

RCD
		In	D I	Pole		HL-AbZwKl

		(oder Bestätigung für Typ A)

		DE00077599310					2RZ

		MeLo-ID 2-R-Zähler							Zählernummer 2-R-Zähler

									SWAN GmbH & Co. KG
		MaLo-ID Netznutzung							Eigentümer 2-R-Zähler

		MaLo-ID Einspeisung
					SH				A SH-Schalter (E-Charakteristik)

								Anschlussnehmer/ Einspeiser

										Eigentumsgrenze
Einspeiseleistung neu [kW]				S Anlage § 24 EEG

								HA-Sicherung		SWAN GmbH & Co. KG
ggf. Modulleistung neu [kWp]				S Anlage § 24 EEG

									A
ggf. WR-Leistung neu [kVA]				S Anlage § 24 EEG
								TT-Netz 3x230/400 V, 50 Hz

Ort:		0

Datum:								Unterschrift Anlagenbetreiber:

NA-Schutz

## ÜSB Selbstverbr. >25,0 - 30 kWp
Anlagenanschrift:				Anschlussnehmer:					Anlagenbetreiber:

				0					0

				0					0

99310 Arnstadt				0	0				0	0

Alle nachfolgenden Angaben bitte auf Basis der eingereichten Datenblätter tätigen!
			dreiphasige ...			ein- / zweiphasige Einspeisung
						Leiter 1		Leiter 2		Leiter 3

			EZE-Nummer(n)			EZE-Nummer(n)

		Einspeiseleistung [kW]				Einspeiseleistung [kW]
			ergänzend bei Fotovoltaikanlagen
Generator/ / WR mit FV-Generator/ / Brennstoffzelle
			Modultyp-Nr(n).			Modultyp-Nr(n).

			Anzahl je Modultyp			Anzahl je Modultyp

			Modulleistung [kWp]			Modulleistung [kWp]
Einspeisung
			WR-Leistung [kVA]			WR-Leistung [kVA]

								zum Stromkreisverteiler Allgemeinverbrauch
	LSS				A
		L1	L2	L3			interne Messeinrichtung für Steuerung 70%-Regelung
		bei WR-Einsatz: Typ B / (oder Bestätigung für Typ A)

RCD						HL-AbZwKl			SWAN GmbH & Co. KG
		In	D I	Pole					Eigentümer 2-R-Zähler

		Zählernummer Nettostromzähler							Zählernummer 2-R-Zähler

	Z	DE00077599310							DE00077599310
	mit RLS
		MeLo-ID Nettostromzähler *							MeLo-ID 2-R-Zähler
		* nur relevant bei Beistellung Zähler durch NB

		Eigentümer Nettostromzähler							MaLo-ID Netznutzung

		Zählerstand (nur AB-Zähler)							MaLo-ID Einspeisung

			A	SH					A SH-Schalter (E-Charakteristik)

anderer Nachweis der erzeugten Strommenge								Anschlussnehmer/ Einspeiser

										Eigentumsgrenze
Einspeiseleistung neu [kW]				S Anlage § 24 EEG

								HA-Sicherung		SWAN GmbH & Co. KG
ggf. Modulleistung neu [kWp]				S Anlage § 24 EEG

									A
ggf. WR-Leistung neu [kVA]				S Anlage § 24 EEG
								TT-Netz 3x230/400 V, 50 Hz

Ort:		0

Datum:								Unterschrift Anlagenbetreiber:

NA-Schutz

integrierter NA-Schutz mit integriertem Kuppelschalter

2RZ

## ÜSB Selbstverbrauch > 30 kW Z
Anlagenanschrift:				Anschlussnehmer:					Anlagenbetreiber:

				0					0

				0					0

99310 Arnstadt				0	0				0	0

Alle nachfolgenden Angaben bitte auf Basis der eingereichten Datenblätter tätigen!
			dreiphasige ...			ein- / zweiphasige Einspeisung
						Leiter 1		Leiter 2		Leiter 3

			EZE-Nummer(n)			EZE-Nummer(n)

		Einspeiseleistung [kW]				Einspeiseleistung [kW]
			ergänzend bei Fotovoltaikanlagen

			Modultyp-Nr(n).			Modultyp-Nr(n).
Generator/ / WR mit FV-Generator/ / Brennstoffzelle
			Anzahl je Modultyp			Anzahl je Modultyp

			Modulleistung [kWp]			Modulleistung [kWp]

			WR-Leistung [kVA]			WR-Leistung [kVA]

								zum Stromkreisverteiler Allgemeinverbrauch
	LSS				A
		L1	L2	L3
		bei WR-Einsatz: Typ B / (oder Bestätigung für Typ A)

RCD				4polig		HL-AbZwKl			SWAN GmbH & Co. KG
		In	D I	Pole					Eigentümer

		Zählernummer Nettostromzähler							Zählernummer 2-R-Zähler

	Z	DE00077599310					2RZ		DE00077599310
	mit RLS
		MeLo-ID Nettostromzähler *							MeLo-ID 2-R-Zähler
		* nur relevant bei Beistellung Zähler durch NB

		Eigentümer Nettostromzähler							MaLo-ID Netznutzung

		Zählerstand (nur AB-Zähler)							MaLo-ID Einspeisung

			A	SH					A SH-Schalter (E-Charakteristik)

anderer Nachweis der erzeugten Strommenge								Anschlussnehmer/ Einspeiser

										Eigentumsgrenze
Einspeiseleistung neu [kW]				S Anlage § 24 EEG

								HA-Sicherung		SWAN GmbH & Co. KG
ggf. Modulleistung neu [kWp]				S Anlage § 24 EEG

									A
ggf. WR-Leistung neu [kVA]				S Anlage § 24 EEG
								TT-Netz 3x230/400 V, 50 Hz

* zentraler NA-Schutz mit zentralem Kuppelschalter, am Zählerplatz im separaten Stromkreisverteiler angeordnet

Ort:		0

Datum:								Unterschrift Anlagenbetreiber:

NA-Schutz

zentral *

## ÜSB Selbstverbrauch > 30 kW WM
Anlagenanschrift:				Anschlussnehmer:					Anlagenbetreiber:

				0					0

				0					0

99310 Arnstadt				0	0				0	0

Alle nachfolgenden Angaben bitte auf Basis der eingereichten Datenblätter tätigen!
			dreiphasige ...			ein- / zweiphasige Einspeisung
						Leiter 1		Leiter 2		Leiter 3

			EZE-Nummer(n)			EZE-Nummer(n)

		Einspeiseleistung [kW]				Einspeiseleistung [kW]
			ergänzend bei Fotovoltaikanlagen

			Modultyp-Nr(n).			Modultyp-Nr(n).

			Anzahl je Modultyp			Anzahl je Modultyp

			Modulleistung [kWp]			Modulleistung [kWp]

			WR-Leistung [kVA]			WR-Leistung [kVA]

								zum Stromkreisverteiler Allgemeinverbrauch
	LSS				A
		L1	L2	L3
		bei WR-Einsatz: Typ B / (oder Bestätigung für Typ A)

						Aufspleißkasten
RCD				4polig					SWAN GmbH & Co. KG
		In	D I	Pole					Eigentümer

		Zählernummer Nettostromzähler							Zählernummer 2-R-WM

	Z	DE00077599310					Z		DE00077599310
	mit RLS
		MeLo-ID Nettostromzähler *							MeLo-ID 2-R-Zähler
		* nur relevant bei Beistellung Zähler durch NB

		Eigentümer Nettostromzähler							MaLo-ID Netznutzung

		Zählerstand (nur AB-Zähler)							MaLo-ID Einspeisung

			A (Wandlervorsicherung)

anderer Nachweis der erzeugten Strommenge								Anschlussnehmer/ Einspeiser

										Eigentumsgrenze
Einspeiseleistung neu [kW]				S Anlage § 24 EEG

								HA-Sicherung		SWAN GmbH & Co. KG
ggf. Modulleistung neu [kWp]				S Anlage § 24 EEG

									A
ggf. WR-Leistung neu [kVA]				S Anlage § 24 EEG
								TT-Netz 3x230/400 V, 50 Hz

* zentraler NA-Schutz mit zentralem Kuppelschalter, am Zählerplatz im separaten Stromkreisverteiler angeordnet

Ort:		0

Datum:								Unterschrift Anlagenbetreiber:

NA-Schutz

zentral *

Generator/
WR mit FV-Generator/
Brennstoffzelle
Wandlermessung
Wandlermessung

## Formular_kbW
Kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe
nach § 11 Abs. 2 EEG 2017

Standort der Erzeugungsanlage

	PLZ & Ort					Straße & Hausnummer					Gemarkung, Flur, Flurstück
	99310 Arnstadt					0					0					00		0

Messstellen
	Anzahl der Erzeugungsmessstellen in der Kundenanlage:

	Anzahl der Messstellen am Netzanschluss:

	MeLo-ID der Summenmessstelle (Vergabe erfolgt durch NB):

					DE00077599310

Messgeräteeinsatz
	Messstelle(n) in der Kundenanlagen:					Wirkarbeitsmessung
					RLM (nur Einspeisung) mit Fernauslesung

	Messstelle(n) am Netzanschluss:					RLM (nur Entnahme) mit Fernauslesung
					RLM (Entnahme & Einspeisung) mit Fernauslesung
					Wirkarbeitsmessung (nur Entnahme)

Hinweise zur Abwicklung
	1. Der aus der EEG-Anlage in die Kundenanlage eingespeiste Strom gilt als in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeist.
	2. Der von der EEG-Anlage erzeugte und im Kundennetz verbrauchte Strom gilt als aus dem Netz der öffentlichen Versorgung entnommen.
	3. Bei Einsatz von Lastgangmessungen in der Kundenanlage und am Netzanschluss werden die Lastgänge beider Entnahmen aggregiert.
	4. Eine Berücksichtigung der echten Netzeinspeisung über den Netzanschluss ist nur bei Lastgangmessung möglich.
	5. Bei einem Wechsel des Lieferanten ist die kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe mit diesem erneut zu vereinbaren.
	6. Der Eigenverbrauch der Erzeugungsanlage wird mit dem Gesamtbezug des Anschlussnutzers abgerechnet.
	7. Der Anlagenbetreiber ist damit einverstanden, dass die Erzeugungsmenge auf der Bezugsabrechnung des Anschlussnutzers ersichtlich ist.

	Anlagenbetreiber					Anschlussnehmer

Name / Firmenname					Name / Firmenname
	0					0

Straße & Hausnummer					Straße & Hausnummer
	0					0

PLZ & Ort					PLZ & Ort
	D	0		0					D	0			0

Datum & Unterschrift					Datum & Unterschrift

	Stromlieferant					Netzbetreiber

Name / Firmenname					Name / Firmenname
					Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG

Straße & Hausnummer					Straße & Hausnummer
					Elxlebener Weg 8

PLZ & Ort					PLZ & Ort
	D					D	99310			Arnstadt

Datum & Unterschrift					Datum & Unterschrift

Das Original des Dokuments verbleibt beim Netzbetreiber.

## Tabelle1
		Straße	Land	PLZ	Ort	Gemarkung	Flur	Flst.
Anlagenanschrift		0	D	99310	Arnstadt	0	0	0

	Datum	Jahr		Folge			Nr.
Anmeldung ANS	30.12.1899	0		0		EZA	01

	Name	Straße	Land	PLZ	Ort	Tel	E-Mail
Anschlussnehmer	0	0	D	0	0	0	0
Anschlussnutzer	0	0	D	0	0	0	0
Anlagenerrichter	0	0	D	00000	0	0	0

Ausfüllen erfolgt auf Basis des eingereichten Daten "Anmeldung EZA NS" durch den Netzbetreiber!

y	c	ku	kf
30,0	2,99	1,11	1,24
50,0	1	0,87	0,98
70,0	0,87	0,55	0,58
85,0	0,63	0,30	0,30
73,5	0,814	0,492	0,515